## List1
[10 empty] | Datum tisku: | 2020-12-18
Rozpočet
| Stavba: |  |  | 3312 | Plzeň | Přístavba novéno výtahu ve dvorní části | Kalkulant: | Vratislav Tomášek |  | Kraj, okres:
objektu Západočeského muzea v Plzni -Zborovská 40, Plzeň
| Rozpočet: |  |  | 1 |  | Vlastní objekt | Datum kalk.: | 2020-12-18 |  | KSD:
TYP | POŘ | D | ČÍS.KP | POL | Č.ROZP.POL. | POPIS POLOŽKY |  | VÝMĚRA | MJ | JED.CENA | CELK.CENA | JEDN.HMOTNOST | CELK.HMOTNOST | JEDN.HMOT.SUTI | CELK.HMOT.SUTI | DPH sníž. | DPH sníž. | DPH zákl. | DPH zákl.
|  |  | SKP |  | Č.SPECIFIKACE |  |  |  |  | Kč bez DPH | Kč bez DPH | t | t | t | t |  | Kč |  | Kč
D |  |  |  |  | 0100 | Zemní práce
K | 1 | 0 | 1010217 |  | C13000-1101/00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení odhad z 50% výkopu jam a rýhy pro kanalizaci. |  | 9.247 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 1010239 |  | C13120-1101/00 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  | 1.008 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 1010243 |  | C13120-1109/00 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 |  | 1.008 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 1010323 |  | C13220-1401/00 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 |  | 4.535 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 1010245 |  | C13120-1201/00 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  | 14.771 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 1010249 |  | C13120-1209/00 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 |  | 14.771 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 7 | 0 | 1010325 |  | C13220-2102/00 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 Výkop pro vnitřní kanalizaci |  | 2.715 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 8 | 0 | 1010326 |  | C13220-2109/00 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Výkop pro vnitřní kanalizaci |  | 2.715 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 9 | 0 | 1010427 |  | C15110-1101/00 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  | 3.894 | m2 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.003 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 10 | 0 | 1010430 |  | C15110-1111/00 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  | 3.894 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 11 | 0 | 1010433 |  | C15110-1201/00 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m |  | 4.608 | m2 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.003 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 12 | 0 | 1010435 |  | C15110-1211/00 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m |  | 4.608 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 13 | 0 | 1010441 |  | C15110-1401/00 | Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m |  | 4.608 | m2 | 0 | 0 | 0.00079 | 0.004 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 14 | 0 | 1010443 |  | C15110-1411/00 | Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m |  | 4.608 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 15 | 0 | 1010505 |  | C16110-1101/00 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | 16.231 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 16 | 0 | 1010523 |  | C16110-1601/00 | Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4 |  | 4.535 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 17 | 0 | 1010530 |  | C16220-1102/00 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Pro odvoz na mezideponii+přívoz pro zásyp. |  | 25.376 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 18 | 0 | 1010712 |  | C17120-1201/00 | Uložení sypaniny na skládky Mezideponie. |  | 23.029 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 19 | 0 | 1010676 |  | C16270-1105/00 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Pro odvoz na skládku. Skládka Chotíkov. |  | 20.682 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 20 | 0 | 1010677 |  | C16270-1109/00 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m do 12km Skládka Vysoká. |  | 41.364 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 21 | 0 | 0 |  | C17120-1206/00 | Poplatek za skládku-ostatní zemina Pro přívoz pro zásyp+pro odvoz na skládku. |  | 33.091 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 22 | 0 | 1010693 |  | C16710-1102/00 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Pro přívo pro vnitřní zásp. |  | 23.029 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 23 | 0 | 1010717 |  | C17410-1102/00 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním |  | 2.347 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 24 | 0 | 1010725 |  | C17510-1101/00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu |  | 1.377 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
M | 25 | 0 | 14.21.12 |  | 5833134507 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 |  | 2.555 | t | 0 | 0 | 1 | 2.555 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0100 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  | 2.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0200 | Základy
K | 1 | 0 | 1170002 |  | C27153-2212/00 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm Podkladní beton. |  | 0.838 | m3 | 0 | 0 | 2.16 | 1.81 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 1170082 |  | C27331-3611/00 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 X0 Podkladní beton. Do výkopu (bílá vana). |  | 2.011 | m3 | 0 | 0 | 2.2563 | 4.537 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 1170106 |  | C27332-3 | Základové desky ze ŽB vodostavebného C 30/37 XC2 |  | 1.935 | m3 | 0 | 0 | 2.2563 | 4.366 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 1170112 |  | C27335-1215/00 | Zřízení bednění stěn základových desek |  | 1.515 | m2 | 0 | 0 | 0.00113 | 0.002 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 1170113 |  | C27335-1216/00 | Odstranění bednění stěn základových desek |  | 1.515 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 1170120 |  | C27336-1821/00 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) ozn.P.20,P.27 odhad Je uvažováno 120kg výztuže/m3 betonu. |  | 0.253 | t | 0 | 0 | 1.0602 | 0.268 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 7 | 0 | 1290006 |  | C27931-1115/00 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 |  | 4.535 | m3 | 0 | 0 | 2.456 | 11.138 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 8 | 0 | 1170419 |  | C27932-2 | Základové zdi ze ŽB vodostavebního tř.C 30/37 XC2 Do výkopu (bílá vana). |  | 3.343 | m3 | 0 | 0 | 2.4533 | 8.201 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 9 | 0 | 1170422 |  | C27935-1101/00 | Zřízení bednění základových zdí jednostranné ozn.P.22 |  | 7.463 | m2 | 0 | 0 | 0.00251 | 0.019 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 10 | 0 | 1170423 |  | C27935-1102/00 | Odstranění bednění základových zdí jednostranné ozn.P.22 |  | 7.463 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 11 | 0 | 1170424 |  | C27935-1105/00 | Zřízení bednění základových zdí oboustranné ozn.P.22 |  | 6.136 | m2 | 0 | 0 | 0.00296 | 0.018 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 12 | 0 | 1170425 |  | C27935-1106/00 | Odstranění bednění základových zdí oboustranné ozn.P.22 |  | 6.136 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 13 | 0 | 1170445 |  | C27936-1821/00 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 ozn.P.22 odhad Je uvažováno 120kg výztuže/m3 betonu. |  | 0.431 | t | 0 | 0 | 1.0587 | 0.456 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0200 | Základy |  |  |  |  | 0 |  | 30.815 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0300 | Svislé konstrukce
K | 1 | 0 | 1172184 |  | C31111-3 | Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC1 |  | 1.021 | m2 | 0 | 0 | 0.4297 | 0.439 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 1172186 |  | C31111-3 | Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XC1 |  | 113.673 | m2 | 0 | 0 | 0.67649 | 76.899 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 1172582 |  | C31136-1821/00 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 |  | 1.48 | t | 0 | 0 | 1.0488 | 1.552 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 1174187 |  | C31794-1121/00 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 |  | 0.151 | t | 0 | 0 | 0.01954 | 0.003 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
M | 5 | 0 | 27.10.70 |  | 1338062000 | tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120 |  | 0.163 | t | 0 | 0 | 1 | 0.163 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 1290066 |  | C31794-4321/00 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů |  | 0.283 | t | 0 | 0 | 1.09 | 0.308 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 7 | 0 | 1290059 |  | C31723-4410/00 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC ozn.HSV/2+HSV/3+HSV/4+HSV/10.3 |  | 0.408 | m3 | 0 | 0 | 1.8487 | 0.754 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 8 | 0 | 1290025 |  | C31023-8211/00 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC ozn.P.10k |  | 2.839 | m3 | 0 | 0 | 1.7505 | 4.97 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 9 | 0 | 1290027 |  | C31023-9211/00 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC oz. P.10g |  | 2.078 | m3 | 0 | 0 | 1.7505 | 3.638 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 10 | 0 | 1174681 |  | C34648-1111/00 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem ozn.HSV/2+HSV/4+HSV/10.2 |  | 5.204 | m2 | 0 | 0 | 0.0087 | 0.045 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 11 | 0 | 1290167 |  | C34923-1821/00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm |  | 6.008 | m2 | 0 | 0 | 0.45401 | 2.728 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0300 | Svislé konstrukce |  |  |  |  | 0 |  | 91.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0400 | Vodorovné konstrukce
K | 1 | 0 | 1175264 |  | C41132-1515/00 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC1 ozn.P.11a Dobetonování nových stropů. |  | 1.191 | m3 | 0 | 0 | 2.4534 | 2.922 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 1175281 |  | C41135-1101/00 | Zřízení bednění stropů deskových ozn.P.11 Dobetonování nových stropů. |  | 4.754 | m2 | 0 | 0 | 0.00296 | 0.014 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 1175282 |  | C41135-1102/00 | Odstranění bednění stropů deskových |  | 4.754 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 1175306 |  | C41135-4171/00 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa Spodní bednění. |  | 4.375 | m2 | 0 | 0 | 0.0031 | 0.014 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 1175307 |  | C41135-4172/00 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa |  | 4.375 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 1175346 |  | C41136-1821/00 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 Dobetonování nových stropů. odhad Je uvažováno 180kg výztuže/m3 betonu. |  | 0.022 | t | 0 | 0 | 1.0552 | 0.023 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 7 | 0 | 1175348 |  | C41136-2021/00 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari Dobetonování nových stropů. odhad Je uvažováno 180kg výztuže/m3 betonu. |  | 0.013 | t | 0 | 0 | 1.0531 | 0.014 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 8 | 0 | 1178652 |  | C41135-4 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 55 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm |  | 7.146 | m2 | 0 | 0 | 0.01155 | 0.083 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 9 | 0 | 1290198 |  | C41323-2211/00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm ozn.HSV/10.2 |  | 15 | kus | 0 | 0 | 0.02268 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 10 | 0 | 1730013 |  | C45157-3111/00 | Lože pod potrubí otevřený výkop z písku |  | 0.702 | m3 | 0 | 0 | 1.8908 | 1.327 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0400 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 |  | 4.737 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0610 | Úpravy povrchů vnitřní
K | 1 | 0 | 1290287 |  | C61240-1391/00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 ozn.P.13,HSV/1+P.13,HSV/2+P.13,HSV/3+P.13,HSV/4+P.36a. |  | 4 | kus | 0 | 0 | 0.04546 | 0.182 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 636184 |  | C61240-9991/00 | Začištění omítek (s dod.hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. Nové konstrukce na staré zdivo. bez odkazu+P.1d+P.2d+P.10a+P.10f+P.10j,P.10k+P.10g+P.13,HSV/1+P.13,HSV/2 +P.13,HSV/3+P.13/HSV/4 |  | 4.365 | m | 0 | 0 | 0.00431 | 0.019 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 1175896 |  | C61247-3182/00 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková |  | 11.011 | m2 | 0 | 0 | 0.03497 | 0.385 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 1175897 |  | C61247-3185/00 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky |  | 11.011 | m2 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 1176053 |  | C61742-1232/00 | Vnitřní omítka světlíků nebo výtahových šachet vápenná štuková plstí hlazenou |  | 117.871 | m2 | 0 | 0 | 0.04766 | 5.618 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 1175932 |  | C61248-1119/00 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele s přichycením ozn.P.01+P.1+P.2+P.3 Dle výpisu prvků-ozn.HSV/1+HSV/2+HSV/3+HSV/4+HSV/10.2. |  | 117.871 | m2 | 0 | 0 | 0.00474 | 0.559 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0610 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 |  | 6.764 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0620 | Úpravy povrchů vnější
K | 1 | 0 | 1176199 |  | C62099-1121/00 | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení |  | 2.537 | m2 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 1176419 |  | C62271-1122/00 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 120 mm s hmoždinkami s plastovým trnem EPS 100 F. |  | 61.047 | m2 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.641 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 1176114 |  | C62047-1212/00 | Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená zatřená tl 2 mm včetně penetrace vnějších stěn |  | 60.943 | m2 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.195 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 0 |  |  | D+M stěrková středornná dekorativní omítka v šedočerném melíru Hmotnost pro přesun hmot je uvažované v ceně. |  | 0.942 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 1176843 |  | C62275-2221/00 | KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm Odhadový výpočet. |  | 9.305 | m | 0 | 0 | 3e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 1176841 |  | C62275-2135/00 | KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapničkou |  | 2.525 | m | 0 | 0 | 0.0004 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 7 | 0 | 1176848 |  | C62275-3211/00 | KZS lišta dilatační rohová Odhadový výpočet. |  | 23.435 | m | 0 | 0 | 0.0005 | 0.012 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 8 | 0 | 1176851 |  | C62275-6111/00 | KZS lišta zakončovací PVC s tkaninou |  | 1.18 | m | 0 | 0 | 0.0003 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 9 | 0 | 1176849 |  | C62275-4111/00 | KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken |  | 1.18 | m | 0 | 0 | 0.0003 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0620 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0 |  | 0.849 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0630 | Podlahové konstrukce
K | 1 | 0 | 1177358 |  | C63131-1114/00 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C16/20 X0 |  | 0.667 | m3 | 0 | 0 | 2.2563 | 1.505 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 1177376 |  | C63131-1136/00 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XC2 |  | 0.86 | m3 | 0 | 0 | 2.4533 | 2.11 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 1177409 |  | C63131-9011/00 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu ozn.53.a+skladba S.1,ozn.53e |  | 0.667 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 0 |  |  | D+M vymetaný hrubý protiskluzný povrch Odhadová cena. Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně. |  | 4.3 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 1177449 |  | C63131-9203/00 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 Datbáze 30kg/m3 betonu-proti projektu (28kg/m3 betonu) . |  | 0.86 | m3 | 0 | 0 | 0.02525 | 0.022 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 1177501 |  | C63135-1101/00 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách |  | 0.283 | m2 | 0 | 0 | 0.01352 | 0.004 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 7 | 0 | 1177502 |  | C63135-1102/00 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách |  | 0.283 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 8 | 0 | 1177936 |  | C63511-1242/00 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-63 se zhutněním Datbáze 30kg/m3 betonu-proti projektu (28kg/m3 betonu) . |  | 1.179 | m3 | 0 | 0 | 2.16 | 2.547 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0630 | Podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 |  | 6.188 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0640 | Osazování
K | 1 | 0 | 1178110 |  | C64494-1112/00 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm ozn.P.10i-3 |  | 7 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
M | 2 | 0 |  |  | 00000-2141 | Větrací mřížka Q 200mm Odhadová hmotnost. Provedení nerez. |  | 6 | kus | 0 | 0 | 0.003 | 0.018 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
M | 3 | 0 |  |  | 00000-2142 | Větrací mřížka Q 300mm Odhadová hmotnost. Provedení nerez. |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0640 | Osazování |  |  |  |  | 0 |  | 0.023 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0900 | Ostatní konstrukce a práce
K | 1 | 0 | 1178125 |  | C95290-1111/00 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m ozn.52a+52b+52c+52d+52e. |  | 156.45 | m2 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.006 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 1178240 |  | C95394-2121/00 | Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání ozn.Z/11,ozm.P.11a |  | 4 | kus | 0 | 0 | 0.00468 | 0.019 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
M | 3 | 0 |  |  | 00000-2143 | Ocelový úhelník L50*50*5 dl.1,18m+ +páskové železo 50/3 dl.500mm |  | 7.026 | kg | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 1412456 |  | C91973-5124/00 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm ozn.P.B.3c |  | 2.525 | m | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 1178153 |  | C95331-2112/00 | Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm |  | 23.574 | m2 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.011 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 0 |  |  | D+M hydroizolační bentonitový těsnící bobtnající pásek Hmotnost pro přesun hmot je uvažována v ceně. |  | 18.47 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0900 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 0 |  | 0.043 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0940 | Lešení
K | 1 | 0 | 1090001 |  | C94111-1111/00 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m Pro montáž stěnových panelů. |  | 31.512 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 1090007 |  | C94111-1211/00 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 2měsíce=cca 60dní |  | 1890.72 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 1090510 |  | C94111-1811/00 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 2 měsíce=60dní |  | 31.512 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 1090147 |  | C94312-1111/00 | Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m ozn.P.B.14 Pro rekonstrukční práce a omítky. |  | 48.845 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 1090151 |  | C94312-1129/00 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2 ozn.P.B.14 |  | 48.845 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 1090152 |  | C94312-1211/00 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 20 m za první a ZKD den použití 2 měsíce=cca 60 dní. |  | 2930.7 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 7 | 0 | 1090586 |  | C94312-1811/00 | Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m ozn.P.B.14 |  | 48.845 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 8 | 0 | 1090433 |  | C94921-1131/00 | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky ozn.P.B.14 Pro rekonstrukční práce a omítky. |  | 25.757 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 9 | 0 | 1090437 |  | C94921-1231/00 | Příplatek k lešeňové podlaze pro trubková lešení ve světlíku za první a ZKD den použití 2 měsíce=cca 60dní |  | 1545.42 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 10 | 0 | 1090717 |  | C94921-1831/00 | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky ozn.P.B.14 Pro rekonstrukční práce a omítky. |  | 25.757 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 11 | 0 | 1090768 |  | C94541-2112/00 | Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 21 m odhad Práce na střeše objektu. |  | 5 | den | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 12 | 0 | 1090415 |  | C94911-1113/00 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m |  | 36.883 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0940 | Lešení |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0960 | Bourací práce
K | 1 | 0 | 1250144 |  | C96504-2121/00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 |  | 0.183 | m3 | 0 | 0 |  |  | 2.2 | 0.403 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 1250149 |  | C96504-2241/00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4m2 |  | 2.4 | m3 | 0 | 0 |  |  | 2.2 | 5.28 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 1250232 |  | C96703-3963/00 | Odsekání okenních obrub předsazených před líc zdiva přes 50 mm |  | 6.949 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.017 | 0.118 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 1250253 |  | C96806-2354/00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 |  | 2.503 | m2 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.006 | 0.075 | 0.188 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 1250254 |  | C96806-2355/00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2 |  | 4.157 | m2 | 0 | 0 | 0.00103 | 0.004 | 0.062 | 0.258 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 1250255 |  | C96806-2356/00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2 |  | 6.846 | m2 | 0 | 0 | 0.00094 | 0.006 | 0.054 | 0.37 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 7 | 0 | 1250305 |  | C96901-1141/00 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 Délky potrubí jsuu určeny odhadem. |  | 14.25 | m | 0 | 0 | 0.00039 | 0.006 | 0.063 | 0.898 | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0960 | Bourací práce |  |  |  |  | 0 |  | 0.022 |  | 7.515 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0970 | Ostatní bourací práce
K | 1 | 0 | 1250381 |  | C97103-3681/00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm |  | 3.54 | m3 | 0 | 0 | 0.00137 | 0.005 | 1.8 | 6.372 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 1250606 |  | C97303-1826/00 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm |  | 25.166 | m | 0 | 0 |  |  | 0.019 | 0.478 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 1250784 |  | C97403-1664/00 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm |  | 9.55 | m | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 0.401 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 1251075 |  | C97715-1118/00 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů |  | 0.5 | m | 0 | 0 | 0.00091 | 0 | 0.031 | 0.016 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 1251078 |  | C97715-1122/00 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů |  | 0.7 | m | 0 | 0 | 0.00103 | 0.001 | 0.053 | 0.037 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 1251079 |  | C97715-1 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů srov.pol. ozn.P.B.17a,P.B.17b+P.B.17a,P.B.17b+P.B.17a,P.B.17c+P.B.17a,P.B.17c +P.B.17a,P.B.17c+P.10i-3 |  | 2.1 | m | 0 | 0 | 0.00118 | 0.002 | 0.07 | 0.147 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 7 | 0 | 1251189 |  | C97805-9 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl do 1 m2 srov.pol. |  | 4.91 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.068 | 0.334 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 8 | 0 | 1251130 |  | C97801-3191/00 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % |  | 12.331 | m2 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 0.567 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 9 | 0 | 1251209 |  | C97901-1111/00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží |  | 6.801 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 10 | 0 | 1251210 |  | C97901-1121/00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží |  | 3.406 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 11 | 0 | 1251215 |  | C97908-2111/00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m |  | 16.525 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 12 | 0 | 1251216 |  | C97908-2121/00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m |  | 132.2 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 13 | 0 | 1251213 |  | C97908-1111/00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  | 16.596 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 14 | 0 | 1251214 |  | C97908-1121/00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 5km Sběrna-skládkovné neuvažováno. do 12km Skládka Vysoká Spalitelný odpad,Cihly,Beton,Keramika,Směsný odpad |  | 189.384 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 15 | 0 | 0 |  | C97909-8113/00 | Poplatek za skládku z prostého betonu s příměsí 10,% |  | 5.683 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 16 | 0 | 0 |  | C97909-8133/00 | Poplatek za skládku keramického materiálu s příměsí 10% |  | 7.005 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 17 | 0 | 0 |  | C97909-8141/00 | Poplatek za skládku spalitelného odpadu |  | 2.372 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 18 | 0 | 0 |  |  | Skládkovné směsný komunální odpad |  | 1.465 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0970 | Ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 |  | 0.008 |  | 8.352 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV
K | 1 | 0 | 1290637 |  | C99928-1111/00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m |  | 143.513 | t | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0990 | Přesun hmot HSV |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 0991 | Ostatní práce HSV
K | 1 | 0 | 0 |  |  | Vytýčení stávajících inženýrských sítí odhad |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 0991 | Ostatní práce HSV |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7110 | Izolace proti vodě
K | 1 | 0 | 7010071 |  | C71147-1053/00 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty fólií z nízkolehčeného PE |  | 11.953 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
M | 2 | 0 |  |  | 00000-1172 | Silná stavební PE fólie-separační vrstva |  | 13.387 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7110 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7120 | Živičné krytiny
K | 1 | 0 | 7040001 |  | C71231-1101/00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým Skladba S.3,ozn.P.19 |  | 6.161 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 0 |  |  | Vhodná asfaltová penetrace za studena (na kov,zdi, beton,omítku apod) |  | 8.625 | kg | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 7040016 |  | C71233-1101/00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou 2 vrstvy |  | 13.824 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 7040016 |  | C71233-1101/00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou-vytažení na atiku 3 vrstvy. |  | 1.639 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 0 |  |  | Samolepící modifikovaný asfaltový pás spodní pro hydroizolací plochých střech složený z více vrstev asfaltových pásů |  | 17.864 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 7040017 |  | C71234-1559/00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše Skladba S.3,ozn.P.19 |  | 6.912 | m2 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.006 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 7 | 0 | 7040017 |  | C71234-1559/00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše-vytažení na atiku Skladba S.3,ozn.P.19 |  | 0.82 | m2 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 8 | 0 | 0 |  |  | Hydroizolačný živičný modifikovaný pás vrchní pro střechy s polysterovou výztužnou rohoží a posypem (natavitelný) |  | 8.933 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 9 | 0 | 7040017 |  | C71234-1559/00 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše-parozábrana Skladba S.3,ozn.P.19 |  | 6.161 | m2 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.005 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 10 | 0 | 0 |  |  | Parozábrana-vhodný modifikovaný asfaltový pás |  | 7.085 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7120 | Živičné krytiny |  |  |  |  | 0 |  | 0.012 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7130 | Izolace tepelné
K | 1 | 0 | 7070057 |  | C71314-1151/00 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 2 vrstvy. |  | 12.323 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 0 |  |  | Polystyrén EPS 100 S Stabil tl.100mm |  | 6.284 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 0 |  |  | Spádový klín EPS 100S S Stabil. |  | 0.729 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 7070070 |  | C71314-1181/00 | Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m 2 vrstvy. |  | 6.161 | m2 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7130 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7200 | Zdravotní instalace
K | 1 | 0 | 0 |  |  | Úprava ležaté kanalizace |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7200 | Zdravotní instalace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7480 | Protipožární opatření
K | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M PHP s náplní CO2 s hasící schopností 55B |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7480 | Protipožární opatření |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7620 | Konstrukce tesařské
K | 1 | 0 | 7280701 |  | C76211-1811/00 | Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva |  | 30 | m | 0 | 0 | 0.00017 | 0.005 | 0.011 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 7280047 |  | C76212-3130/00 | Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 |  | 30 | m | 0 | 0 | 0.00017 | 0.005 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 7280073 |  | C76219-5000/00 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn |  | 0.576 | m3 | 0 | 0 | 0.01266 | 0.007 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 0 |  |  | Hranoly |  | 0.634 | m3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7620 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 |  | 0.017 |  | 0.33 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7640 | Konstrukce klempířské
K | 1 | 0 | 7343257 |  | C76441-0850/00 | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm |  | 6.528 | m | 0 | 0 |  |  | 0.00135 | 0.009 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 7343265 |  | C76443-0840/00 | Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm |  | 4.5 | m | 0 | 0 |  |  | 0.0023 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 3 | 0 | 7343283 |  | C76445-4803/00 | Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm |  | 14.64 | m | 0 | 0 |  |  | 0.00356 | 0.052 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 7340101 |  | C76433-3240/00 | Lemování Pz plech zdí plochá krytina rš 400 mm |  | 0.32 | m | 0 | 0 | 0.00223 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 7340103 |  | C76433-3260/00 | Lemování Pz plech zdí plochá krytina rš 660 mm |  | 2.325 | m | 0 | 0 | 0.00364 | 0.008 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 7340251 |  | C76435-2203/00 | Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm |  | 2.5 | m | 0 | 0 | 0.00308 | 0.008 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 7 | 0 | 7340432 |  | C76443-0220/00 | Oplechování Pz zdí rš 330 mm včetně rohů |  | 4.5 | m | 0 | 0 | 0.00186 | 0.008 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 8 | 0 | 7340433 |  | C76443-0230/00 | Oplechování Pz zdí rš 400 mm včetně rohů |  | 2.97 | m | 0 | 0 | 0.00226 | 0.007 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 9 | 0 | 7340483 |  | C76445-4202/00 | Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm |  | 1.6 | m | 0 | 0 | 0.00237 | 0.004 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 10 | 0 | 7340485 |  | C76445-4204/00 | Odpadní trouby Pz kruhové D 150 mm |  | 19.4 | m | 0 | 0 | 0.00351 | 0.068 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 11 | 0 | 7340314 |  | C76435-9216/00 | Žlab Pz - kotlík kulatý vel. 330/100 mm |  | 1 | kus | 0 | 0 | 0.0029 | 0.003 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 12 | 0 | 7340397 |  | C76439-6 | Střešní prvky Pz - připojovací dilatační lišta podlahová rš.do 60mm |  | 3.6 | m | 0 | 0 | 0.00068 | 0.002 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 13 | 0 | 7340397 |  | C76439-6 | Střešní prvky Pz - připojovací dilatační lišta stěnová r.š.60 mm |  | 16.5 | m | 0 | 0 | 0.00068 | 0.011 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 14 | 0 | 0 |  |  | D+M napojení nového vodorovného svodu na stávající +napojení svodu Q 100mm od nového žlabu do nového svodu Q 150mm Odhadové náklady. |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7640 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.071 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7660 | Konstrukce truhlářské
K | 1 | 0 | 7401420 |  | C76669-1911/00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 Oddhadový počet křídel. |  | 25 | kus | 0 | 0 |  |  | 0.0125 | 0.313 | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 7401244 |  | C76644-1821/00 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m |  | 3 | kus | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7660 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.328 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7670 | Konstrukce zámečnické
K | 1 | 0 | 7430925 |  | C76799-5105/00 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg |  | 60 | kg | 0 | 0 | 5e-05 | 0.003 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
M | 2 | 0 |  |  | 00000-1959 | Kompletní konstrukce ocelového montážního nosníku, vč.doplňků Žárový pozink. |  | 60 | Kcs | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7670 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0 |  | 0.003 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7710 | Podlahy z dlaždic
K | 1 | 0 | 7460381 |  | C77157-4131/00 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 skladba S.4+S.5 |  | 2.962 | m2 | 0 | 0 | 0.00392 | 0.012 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 7460403 |  | C77157-9191/00 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 bez odkazu+ozn.P.10a+Skladba S.5 |  | 2.962 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
M | 3 | 0 |  |  | 00000-1961 | Keramické dlaždice protiskluzné |  | 3.11 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 7460458 |  | C77199-0111/00 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa bez odkazu+ozn.P.10.a+Skladba S.4+Skladba S.5+bez odkazu. |  | 2.962 | m2 | 0 | 0 | 0.00715 | 0.021 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 5 | 0 | 7460461 |  | C77199-0191/00 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky tl.10mm |  | 4.739 | m2 | 0 | 0 | 0.00179 | 0.008 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 6 | 0 | 7460213 |  | C77147-4113/00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm Skladba S.4+Skladba S.5+bez odkazu. |  | 5.02 | m | 0 | 0 | 0.00062 | 0.003 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
M | 7 | 0 |  |  | 00000-2144 | Keramické soklíky normální v.100mm |  | 97.34 | bm | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7710 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 |  | 0.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7810 | Obklady keramické
K | 1 | 0 | 7670032 |  | C78141-4114/00 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem ozn.P.10.j+P.10k. |  | 4.28 | m2 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.014 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 7670050 |  | C78141-9191/00 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 |  | 4.28 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
M | 3 | 0 |  |  | 00000-1963 | Pórovinové obkladačky |  | 4.494 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 4 | 0 | 7670226 |  | C78149-4511/00 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem |  | 17.815 | m | 0 | 0 | 0.00026 | 0.005 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7810 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0 |  | 0.019 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7830 | Nátěry
K | 1 | 0 | 7730344 |  | C78322-5100/00 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email Ocelové zárubně. |  | 0.231 | m2 | 0 | 0 | 0.00031 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 7730347 |  | C78322-6100/00 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní |  | 0.231 | m2 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7830 | Nátěry |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7840 | Malby
K | 1 | 0 | 7760018 |  | C78442- | Malby vápenné bílé dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním PREFA prvky (vyjma sendvičových panelů). rezerva. |  | 127.942 | m2 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.051 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
K | 2 | 0 | 7760333 |  | C78445-3622/00 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m |  | 143.004 | m2 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.056 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7840 | Malby |  |  |  |  | 0 |  | 0.107 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7990 | Ostatní práce HSV+PSV
K | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M+DMTŽ ochrana keramické dlažby v chodbě,. včetně případné demontované podlahy |  | 30 | m2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7990 | Ostatní práce HSV+PSV |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 7991 | Ostatní práce PSV
K | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M typový skleněný přístřešek |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 7991 | Ostatní práce PSV |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 9210 | Elektroinstalace
K | 1 | 0 | 0 |  |  | Elektroinstalace,vč.zednických výpomocí |  | 1 | kpl | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 9210 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 9240 | Vzduchotechnika
K | 1 | 0 | 0 |  |  | Větrání sociálních zařízení |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 9240 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 9241 | Větrání
K | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M kompletní věrtrací turbina LOMANCO |  | 1 | kus | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 9241 | Větrání |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D |  |  |  |  | 9330 | Výtahy
K | 1 | 0 | 0 |  |  | D+M Výtah dle specifikace zhotovitele |  | 1 | kus |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
| MEZISOUČET: |  |  |  | 9330 | Výtahy |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | CELKEM: |  |  |  | 0 |  | 143.836 |  | 16.596 |  | 0 |  | 0
R | [6 empty] | Přesun hmot - 1kpl
[7 empty] | Průběžný součet: |  |  |  | 0 |  | 143.836 |  | 16.596 |  | 0 |  | 0
R | [6 empty] | Provozní vlivy - 1kpl
R | [6 empty] | Zařízení staveniště - 1kpl
R | [6 empty] | Kompletační činnost - 1kpl |  |  |  | 2.36
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET: v Kč bez DPH |  |  |  | 2.36 | [5 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | DPH-SAZBA | 21% |  |  | 0.4956 | [6 empty] | 1 | 2.36
[7 empty] | CELKOVÝ SOUČET v Kč VČETNĚ DPH: |  |  |  | 2.86