## List1
Velitelství 4. brigády rychlého nasazení Komenského alej 1752, Žatec, PSČ 438 01, datová schránka hjyaavk
(Pro zařazení Vaší nabídky hodnocení nabídek vyplňte všechna žlutá pole.)
1. Pro vytvoření kupní smlouvy vyplňte následující informace: Přiložený návrh kupní smlouvy má pouze informativní charakter a slouží k seznámení se smluvními podmínkami. Nemusíte jej vyplňovat ani podepisovat.
Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba:
Zapsaná v obchodním rejstříku:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jejímž jménem jedná: | (statutární orgán)
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
Adresa pro doručování korespondence:
Email pro doručení jednotlivých Výzev k plnění:
2. Specifikace poptávaného zboží
Pravidelná výměna poškozených nebo vyřazených hasicích přístrojů u vojenských útvarů 1824 a 1762 Žatec za účelem zabezpečení požární bezpečnosti v posádce Žatec stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární prevenci za účelem zamezení rozšíření již vzniklých požárů a minimalizace škod na majetku způsobených požárem. Plnění bude realizováno na základě výzev k plnění následujících 48 měsíců od podpisu rámcové dohody. Maximální možné plnění je 450 000 Kč s DPH, po dosažení této částky bude dohoda ukončena.
Všechny hasicí přístroje musí být opatřeny celokovovým ventilem pro delší životnost přístroje a snadné plnění hasiva a výtlačného plynu; Všechny hasicí přístroje musí umožňovat opětovné naplnění hasivem a výtlačným plynem; Všechny hasicí přístroje budou dodávány s platnou roční kontrolou, doklad o kontrole provozuschopnosti nebude starší než 3 měsíce, s kontrolním štítkem a plombou, s návodem k výrobku a prohlášením o shodě (oba dokumenty v českém jazyce); Všechny hasicí přístroje budou dodávány s držákem nebo vozíkem, dle typu; Dodávané hasicí přístroje budou maximálně 6 měsíců od data výroby, aby se nezkracovala životnost přístrojů; Všechny hasicí přístroje musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN3 a ČSN EN 1866-1; Dodavatel se zavazuje dodat zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od odeslání Výzvy k plnění objednatelem na email dodavatele.
3. Nabízené zboží a nabídková cena U každé položky vyplňte přesný název a označení Vámi nabízeného zboží, aby mohlo dojít k jeho porovnání s požadovanou specifikací.
Přesný název zboží |  | Měrná jednotka | Množství | Kupní cena za jednotku bez DPH | DPH (%) | Kupní cena za jednotku s DPH | Cena celkem s DPH
Přenosný hasicí přístroj sněhový 2kg Vhodný k hašení hořlavých kapalin a plynů, třída požáru B a C, Minimální has. schopnost 34B. Teplotní funkční rozsah od -30°C do + 60°C. |  | ks | 13 | 0 | 21 | 0 | 0
Přenosný hasicí přístroj sněhový 5kg Vhodný k hašení hořlavých kapalin a plynů, třída požáru B a C, Minimální has. schopnost 89B. Teplotní funkční rozsah od -30°C do + 60°C. |  | ks | 33 | 0 | 21 | 0 | 0
Pojízdný hasicí přístroj sněhový 30 kg Vhodný k hašení hořlavých kapalin a plynů, třída požáru B a C, Minimální has. schopnost 233B. Teplotní funkční rozsah od -30°C do + 60°C. |  | ks | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
Přenosný hasicí přístroj práškový 1 kg Vhodný k hašení požáru v budovách a osobních automobilech, třída požáru A,B,C, s manometrem, Minimální has. schopnost 5A, 21B, C.Teplotní funkční rozsah od -20°C do + 60°C. |  | ks | 28 | 0 | 21 | 0 | 0
Přenosný hasicí přístroj práškový 2 kg Vhodný pro hašení pevných, kapalných a nevybuchujících plynných hořlavých látek určený pro hašení v osobních i nákladních automobilech a elektrických zařízení, třída požáru A, B, C, s manometrem. Minimální has. schopnost 8A, 34B, C. Teplotní funkční rozsah od -20°C do + 60°C. |  | ks | 101 | 0 | 21 | 0 | 0
Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg Vhodný pro hašení pevných, kapalných a nevybuchujících plynných hořlavých látek určený pro hašení v budovách a elektrických zařízení, třída požáru A,B,C, s manometrem. Minimální has. schopnost 21A, 183B, C. Teplotní funkční rozsah od -30°C do + 60°C. |  | ks | 121 | 0 | 21 | 0 | 0
Přenosný hasicí přístroj vodní 9 l Vhodný k hašení pevných organických látek, třída požáru A, s manometrem. Minimální has. schopnost 13A. Teplotní funkční rozsah od -20°C do + 60°C. |  | ks | 44 | 0 | 21 | 0 | 0
NABÍDKOVÁ CENA ZA CELÉ PLNĚNÍ VČETNĚ DPH (CZK) | [5 empty] | 0