## Specifikace 2_2021
Příloha č. 1 k čj. SpMO 9406/2021-6624
Hasicí přístroje - Specifikace
Pč. | Název materiálu | j.množ. | Počet | SPECIFIKACE | cena v Kč bez DPH za 1 kus | Cena v Kč za položku včetně 21 % DPH | Odkaz na platné www.stránky, produktový list, obrázek, atd. nabízeného sortimentu
1. | Hasicí přístroj 6 kg práškový | 600 | 20 | Hasivo: prášek ABC 6 Kg, hasicí schopnost: min 40A/min 200B/C, výtlačný plyn: dusík, teplotní funkční rozsah: -30 až +60°C. HP je možné použít na elektrické zařízení pod napětím až do 110kV. Hasicí přístroj musí obsahovat plomby, kontrolní štítek a dokladu o kontrole provozuschopnosti dle § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb.. Součástí HP je i držák na zeď. HP musí být certifikován dle evropské normy ČSN EN -3. |  | 0
2. | Hasicí přístroj 2 kg práškový | 600 | 70 | Hasivo: prášek ABC 2 Kg, hasicí schopnost: min 12A, min 85B, C, výtlačný plyn: dusík, teplotní funkční rozsah: -30 až +60°C. HP je možné použít na elektrické zařízení pod napětím až do 100kV. Hasicí přístroj musí obsahovat plomby, kontrolní štítek a dokladu o kontrole provozuschopnosti dle § 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb.. Součástí HP je i držák. HP musí být certifikován dle evropské normy ČSN EN -3. |  | 0
CENA ZA ZAKÁZKU | [5 empty] | 0
[5 empty] | bez DPH | 0