DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK – NOVOSTAVBA KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

PROPOČET NÁKLADŮ STAVBY

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK – NOVOSTAVBA KOBYLÁ n.V.

Místo:	Kobylá nad Vidnavkou

parcela číslo 208, 271, 272, 995/2, 1000/5, k.ú. Kobylá n.V.

Kraj:				Olomoucký

Stupeň PD:			architektonická studie

Datum:				červen 2019

Zadavatel:	                    	Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460

Autor:				Ing.arch. Jan Polách  - autorizace ČKA 00231

Ing. Robert Bravenec - autorizace ČKAIT 1301711

Zhotovitel:

obchodní firma  Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

sídlo	Mahlerova 15, 77200 Olomouc, CZ

IČ 	25870092

DIČ  	CZ25870092

tel.fax. 	585 225 509

# e-mail	atelierpb@atelierpb.cz

www	atelierpb.cz

Ing.arch. Jan Polách  ........................................	         Ing. Robert Bravenec  .......................................

ROZDĚLENÍ STAVBY NA OBJEKTY

Stavební objekty: 	Příprava území

Stavební úpravy stávající budovy domova pro seniory

Stavební úpravy stávající hospodářské budovy

Novostavba domova pro seniory

Inženýrské objekty: 	Komunikace vozidlové, pěší, manipulační plocha, parkoviště

Kanalizace dešťová a objekty HDV

Kanalizace splašková a ČOV

Vodovod

Napojení na n.n.

Napojení na telekomunikační síť

Terénní a sadové úpravy, oplocení

METODIKA STANOVENÍ INVESTIČNÍCH PROPOČTOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

- Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2019

V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele nebo také ceny podle účelových jednotek jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb a stavebních objektů. Na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou na reprezentativních položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotku odpovídající danému druhu staveb.

- Struktura

Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO):

801 Budovy občanské výstavby – obor výstavby

11 Skupina a podskupina jednotlivých druhů staveb

1 Konstrukčně materiálová charakteristika

a je stanoveno pro jednotlivé stavební obory jako reprezentativní souhrnná veličina a následně pro jednotlivé skupiny, tvořící základní rámec účelového třídění jednotlivých oborů staveb. Ve všech případech je cenový údaj evidován podle převažujícího druhu rozhodující konstrukce stavby nebo stavebního objektu (konstrukčně materiálová charakteristika).

Údaje pro jednotlivé stavební obory tvoří pouze statistickou průměrnou veličinu a jejich použití je víceméně pouze teoretické, protože při konkrétních propočtech předpokládaných nákladů stavby je v naprosté většině znám účel dané stavby a cenové údaje jsou přebírány z hodnot uvedených u jednotlivých skupin stavebních oborů

- Účel

Ocenění staveb podle účelových měrných jednotek je nejjednodušším způsobem stanovení předpokládaných cen staveb a slouží zejména k prvnímu propočtu ceny stavebních prací. Protože se odvíjí od staveb realizovaných v minulosti a slučuje ceny různorodých (zejména co do standardu) stavebních objektů je nezbytné k této ceně přistupovat pouze jako k informativnímu materiálu, jehož přesnost je odvozena od minima údajů o konkrétní stavbě (většinou jde o propočty ke studiím nebo k ekonomickým prognózám).

Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náročnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka, se kterou je nutno kalkulovat je ±15%.

- Obsah

Cenové ukazatele vyjadřují hodnotu Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Neobsahují tedy žádné vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které je nutno v rámci propočtu dokalkulovat podle konkrétních podmínek zamýšlené stavby (vlivy území, zařízení staveniště, případně jiné vlivy mající vztah k ceně stavby) a neobsahují rovněž žádnou rezervu nezbytnou ke korekci předpokládané chybové odchylky. Ceny podle cenových ukazatelů jsou cenami bez DPH.

- Účelové měrné jednotky

Pro výpočet cenových ukazatelů byly stanoveny jako základní měrné jednotky hodnoty společné pro všechny druhy staveb příbuzných oborů stavebnictví bez ohledu na jejich účel. Takovýmito jednotkami jsou zejména:

u oborů pozemního stavitelství m3 obestavěného prostoru /m3 OP/

u oborů liniových staveb m délky trasy (m DT)

u oborů inženýrských staveb m2 upravované plochy (m2 UP)

Vnitřní vybavení - interiér

Náklady na pořízení vnitřního vybavení – interiéru nejsou součástí kalkulace nákladů stavby.

Náklady na projektové práce a inženýrskou činnost

Náklady na pořízení předprojektové přípravy, projektových prací a inženýrské činnosti nejsou součástí kalkulace nákladů stavby.

Vedlejší rozpočtové náklady

Výše vedlejších rozpočtových nákladů na umístění stavby (NUS - GZS, kompletační činnost, náklady investora) je kalkulováno částkou ve výši 4% ze základních nákladů stavby. Rezerva je uvažována ve výši 5% ze ZRN.

Výše DPH pro realizace stavebních prací a vybavení pevně spojených se stavbou je kalkulována dle aktuálních cenových předpisů ve výši 15%.

801 | Budovy občanské výstavby

Konstrukčně materiálová charakteristika:	1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

2 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

3 | svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

4 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

5 | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných

6 | svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk

7 | svislá nosná konstrukce kovová

8 | svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty

9 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů.

JKSO				průměr			konstrukčně materiálová charakteristika

1	2	3	4	5	6	7	8	9

..................................................................................................................................................................................................................................................................

801	Budovy občanské výstavby	7660	7315	8510	9950	7800	6670	6345	7800	6905

801.1	Budovy pro zdravotní péči	8420	8580	8580	 	8100

801.2	Budovy pro komunální služby 	9145	8600	 	11660	8120	 	8200

801.3	Budovy pro výuku a výchovu	7660	5610	 	7215	7215	6575	 	11690

801.4	Budovy pro vědu, kulturu a osvětu	9135	5630	10130	12700	9085	 	 	8120

801.5	Budovy pro tělovýchovu	7374	8260	7050	10430 		5850	  	 		9705

801.6	Budovy pro správu, administrativu	7620	6735	7945	 	7615	7785	4565	9305	9385

801.7	Budovy pro ubytování a rekreaci	7500	6890	7380	7940	10340	5935	 	 	6500

801.8	Budovy pro obchod a stravování	7175	6955	 	 	8085	 	 	6485

801.9	Budovy pro sociální péči	6490	8420	 	 	7135	5850	4560

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

NÁKLADY NA STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (ZRN):							201 465 060,00

Z toho:	Stavební objekt:			190 435 060,00

Inženýrské objekty:			  11 030 000,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN):				  4%			    8 058 600,00

REZERVA:							  5%			  10 073 250,00

……………………………………………………………………………….....................…………………………………………….....

CELKEM ZRN+VRN BEZ DPH								219 596 910,00

DPH:								15%			  32 939 536,50

……………………………………………………………………………….....................…………………………………………….....

#### PROPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY S DPH							252 536 446,50

PROPOČET NÁKLADŮ STAVBY

Stavební objekt / položka			měrná jednotka	množství m.j.	cena za m.j.	cena bez DPH

……………………………………………………………………………….....................…………………………………………….....

Stavební objekty:

Příprava území – odstranění zeleň, altán, ČOV		soubor					       450 000,00

Stavební úpravy stávající budovy domova pro seniory	m3 	  5 045,0		5 200,00		  26 234 000,00

Stavební úpravy stávající hospodářské budovy		m3 	  1 213,0		5 200,00		    6 307 600,00

Novostavba domova pro seniory			m3 	17 743,0		8 420,00		144 344 060,00

Technologie výtahu				soubor					       900 000,00

Technologie evakuačního lůžkového výtahu		soubor					    2 300 000,00

Technologie prádelny				soubor					    3 400 000,00

Technologie kuchyně a výdeje jídel 			soubor					    6 500 000,00

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Celkem stavební objekt 									190 435 060,00

Inženýrské objekty:

Komunikace, manipulační plocha, parkoviště		soubor					    2 850 000,00

Kanalizace dešťová a objekty HDV			soubor					    2 800 000,00

Kanalizace splašková a ČOV				soubor					    4 800 000,00

Vodovod						soubor					         30 000,00

Napojení na n.n., venkovní rozvody			soubor					       260 000,00

Napojení na telekomunikační síť			soubor					         40 000,00

Terénní a sadové úpravy, oplocení			soubor					       250 000,00

(Výše nákladů na inženýrské objekty je pouze předpokládaná na základě odhadu autora studie.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Celkem inženýrské objekty (předpoklad)							  11 030 000,00

CELKEM ZÁKLADNÍ PROPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY 					201 465 060,00

V Olomouci, 	červen 2019

Vypracoval:	Ing. Robert Bravenec   -  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

………………………………………………………………………………………………….

Atelier Polách & Bravenec s.r.o., Mahlerova 15,772 00 Olomouc,tel., fax: 585225509