SOUPIS SVÍTIDEL PRO STAVBU:

„VINCENTINUM ŠTERNBERK p.o., REKONSTRUKCE BUDOVY VE VIKÝŘOVICÍCH“.

| 1. ETAPA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SVÍTIDLA včetně zdrojů |  |  |  |
| A |  |  |  |
| Svítidlo přisazené | ks | 28,00 |  |
| B |  |  |  |
| Svítidlo přisazené | ks | 2,00 |  |
| BNZ |  |  |  |
| Svítidlo přisazené s nouzovým zdrojem 1 hod | ks | 1,00 |  |
| C |  |  |  |
| Svítidlo přisazené | ks | 22,00 |  |
| D |  |  |  |
| Svítidlo přisazené | ks | 11,00 |  |
| E |  |  |  |
| Svítidlo přisazené | ks | 12,00 |  |
| F |  |  |  |
| Svítidlo přisazené, | ks | 10,00 |  |
| G |  |  |  |
| Svítidlo přisazené | ks | 5,00 |  |
| H |  |  |  |
| Svítidlo přisazené | ks | 30,00 |  |
| I |  |  |  |
| Svítidlo přisazené | ks | 1,00 |  |
| J |  |  |  |
| Svítidlo | ks | 11,00 |  |
| K |  |  |  |
| LED pásek do Al profilu 12W/m, barva bílá | m | 6,00 |  |
| Hliníkový vestavný profil pro LED pásky s krytem | m | 6,00 |  |
| LED zdroj (trafo) 12V, 75W | ks | 2,00 |  |
| L |  |  |  |
| Svítidlo | ks | 4,00 |  |
| M |  |  |  |
| Svítidlo | ks | 4,00 |  |
| NZ |  |  |  |
| Svítidlo nouzové | ks | 13,00 |  |
| Piktogram | ks | 13,00 |  |
| Pohybové čidlo 360st IP20 | ks | 12,00 |  |
| Pohybové čidlo 120 st | ks | 8,00 |  |

2. ETAPA

Svítidla včetně zdrojů

| N1 - Svítidlo LED NOUZOVÉ AUTONOMNÍ, přisazené, 1x2,6W, IP42, 20m – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| N2 - Svítidlo LED NOUZOVÉ AUTONOMNÍ, oboustranné, 1x3,5W, IP42, 20m – 2 ks |  |  |
| P - Svítidlo přisazené, se zdrojem LED 53W, IP54, TŘ.OCHR.I – 5 ks |  |  |
| R - Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 20W/3000K, IP44 – 12 ks |  |  |
| S - Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED 21W, IP44, TŘ.OCHR.II – 5 ks |  |  |
| L - Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem 13W, G24q-1 – 2 ks |  |  |
| T - Svítidlo venkovní 2xE27 max. 18W, IP54, stříbrnošedé – 15 ks |  |  |
| H - Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED, 15W/4000K, IP54 – 6 ks |  |  |
| D - Svítidlo interiérové, přisazené, se zdrojem LED 58W, IP54, TŘ.OCHR.I – 12 ks |  |  |