## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 14 | Chlazení 4.NP | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
20200307 |  | OOP Město Albrechtice |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20200307
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | 0 |  | 0
R | M práce celkem | 0 | 0 |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | 0 |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
HZS |  | 0 | 0 |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 20200307 OOP Město Albrechtice |  |  | Rozpočet : | 14
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  |  | Chlazení 4.NP
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
1
1
2
2

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20200307 OOP Město Albrechtice |  | Rozpočet: | 14
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  | Chlazení 4.NP
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 1
1 | 310235241RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01317
|  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [6 empty] | 1
2 | 624601125RZ3 | Tmelení spár 20 mm - pružný tmel | m | 3.6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 3,6 |  | 3.6 |  |  |  | 3,6
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 1
3 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | h | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | montáž venkovní jednotky |  |  |  |  | montáž venkovní jednotky |  | 3
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [6 empty] | 1
4 | 971033131R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
5 | 971033141R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
6 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
7 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.02634 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
8 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 56 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | klimatz.jednotka:56 |  | 56 |  |  |  | klimatz.jednotka:56
9 | 767995109R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg včetně dodávky materiálu | kg | 56 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6e-05
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | klimatz.jednotka:56 |  | 56 |  |  |  | klimatz.jednotka:56
10 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [6 empty] | 1
11 | 240050491RZ3 | Parapetní klimatizace, chlazení 2,35 kW vč.montáže a uvedení do provozu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.039
|  | Klimatizace bez venkovní jednotky. |  |  |  |  | Klimatizace bez venkovní jednotky. |  | 3
|  | Napájení 230V/50Hz-1, chladivo R410A, příkon chlazení 900 W, odvhlhčení 0,6 l/h, rozměry 670x620x240, hmotnost 39 kg, hlučnost 39/54 dB(A), EER 2,61, energetická třída "A", COP 3,01. Dálkové ovládání v dodávce. |  |  |  |  | Napájení 230V/50Hz-1, chladivo R410A, příkon chlazení 900 W, odvhlhčení 0,6 l/h, rozměry 670x620x240, hmotnost 39 kg, hlučnost 39/54 dB(A), EER 2,61, energetická třída "A", COP 3,01. Dálkové ovládání v dodávce. |  | 3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
12 | 240050501RZ3 | Mtž kondenzační jednotky venkovní | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.086
|  | Dle specifikace |  |  |  |  | Dle specifikace |  | 3
3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
13 | 240050505RZ3 | Mtž vnitřní jednotky chladící nástěnné | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | Dle specifikace |  |  |  |  | Dle specifikace |  | 3
3
|  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
14 | 340923103T00 | Náplň z chladiva R410A | kg | 16.3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0012
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | 16,3 |  | 16.3 |  |  |  | 16,3
15 | 340923143RZ3 | Vakuování chlad.systému, tlak zkouška vč.zaučení obsluhy | hod | 12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.012
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | 12 |  | 12 |  |  |  | 12
16 | 733163135RZ3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm | m | 138.8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00066
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | (24,4+16,3+18,7+10)*2 |  | 138.8 |  |  |  | (24,4+16,3+18,7+10)*2
17 | 998724203R00 | Přesun hmot pro VZT, chlazení, výšky do 24 m | % | 0.042 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
|  | 0,042 |  | 0.042 |  |  |  | 0,042
18 | 14710242.RZ3 | Chladící CU potrubí předizolované 6,35x0,8 návin dle EN 12735-1 | m | 72.87 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 14710242.RZ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.06357
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | 69,4*1,05 |  | 72.87 |  |  |  | 69,4*1,05
19 | 14710244.RZ3 | Chladící CU potrubí předizolované 9,52x0,8 návin dle EN 12735-1 | m | 72.87 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 14710244.RZ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.06357
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | 69,4*1,05 |  | 72.87 |  |  |  | 69,4*1,05
20 | 429172001RZ3 | Venkovní kondenzační jednotka - chlazení 7 kW multisplit pro 4 vnitřní jednotky | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 429172001RZ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.84
|  | Dle specifikace ne výkrese |  |  |  |  | Dle specifikace ne výkrese |  | 3
3
|  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
21 | 429172006.RZ3 | Vnitřní chladící jednotka nástěnná - 2,1 kW | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 429172006.RZ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.072
|  | VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ |  |  |  |  | VNITŘNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ |  | 3
|  | CHLADÍCÍ VÝKON 2,1 kW, PŘÍKON 20 W, 230 V/ 50Hz, |  |  |  |  | CHLADÍCÍ VÝKON 2,1 kW, PŘÍKON 20 W, 230 V/ 50Hz, |  | 3
|  | PRŮTOK VZDUCHU 8,1/6,9/6,3 m3//min, HMOT. 7,2 kg, |  |  |  |  | PRŮTOK VZDUCHU 8,1/6,9/6,3 m3//min, HMOT. 7,2 kg, |  | 3
|  | AKUSTICKÝ TLAK 36/30/27 dB, AK.VÝKON 53 dB, |  |  |  |  | AKUSTICKÝ TLAK 36/30/27 dB, AK.VÝKON 53 dB, |  | 3
|  | ROZMĚR 756x270x190 mm, ODVLHČENÍ 0,9 l/hod. |  |  |  |  | ROZMĚR 756x270x190 mm, ODVLHČENÍ 0,9 l/hod. |  | 3
|  | Dálkové ovládání. |  |  |  |  | Dálkové ovládání. |  | 3
3
3
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
22 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m | t | 0.028 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
23 | 979017191R00 | Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m | t | 0.112 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
24 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.028 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.532 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
26 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.028 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
27 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0.168 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
28 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 0.028 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
29 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 0.028 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | včetně likvidace nebezpečného odpadu |  |  |  |  | včetně likvidace nebezpečného odpadu |  | 3
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0