**Minimální technické požadavky na dodávku diagnostických souprav**

**Veřejná zakázka č. P20V00000258**

**„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro mikrobiologické oddělení SN v Opavě“**

**Číslo spisu: SNO/FMP/2020/05/reagencie MKB**

Požadavky na reagencie, kalibrační materiály a spotřební materiály pro přístroj NeuMoDx:

* Dodávky originálních reagencií, spotřebního, kontrolního a kalibračního materiálu pro přístroj NeuMoDx, který je v majetku zadavatele, pro analýzy HBV, HCV, CT/NT, SARS-COV2.
* Veškeré nabízené zboží musí být originální, schválené výrobcem a musí splňovat veškerou potřebnou evropskou i národní legislativu
* Veškeré zboží musí být při dodání originálně zabalené, bez poškozeného obalu
* Expirační doba při skladování v pokojové teplotě musí být delší než 1 rok
* Načítání reagencií pomocí čárového kódu,

Účastník zadávacího řízení tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………., dne………………….. 2020

 …………………………………..

 razítko účastníka

 označení oprávněné osoby

 podpis oprávněné osoby