## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ CSS JESENÍK
Projekt | Silnoproudá elektrotechnika
Investor | CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JESENÍK
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Stanislav Gajzler
Kontroloval
Datum | 08/2020
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% |  | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky rozvaděč R309 | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
HZS | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky rozvaděč R309
1 | Rozvodnicová skříň, nástěnná 2 řady, 36 modulů, IP65 | Ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | MSN-32-1 Vypínač | Ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | SVC-350-1-MZ Svodič přepětí | Ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | OLE-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | LFE-40-2-030AC Proudový chránič | Ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | LTE-16B-1 Jistič | Ks | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Výroba rozvaděče, zkoušky protokoly | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky rozvaděč R309 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
9 | A- Závěsné/přisazené LED svítidlo, leštěná AL mřížka, 41W, 4900lm, 3000K | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | B- Přisazené/závěsné LED svítidlo, opálový kryt, 26w, 3300lm, 3000k | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | C- Přisazené závěsné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, 20W, 2300lm, 300k | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | D- Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 34W, 3900lm, 3000K | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | E- Přisazené LED svítidlo, s nouzovým modulem, 18w, 2020llm, 3000k | e | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem, 8W, 1hod | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Demontáž odtahového ventilátoru | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Montáž odtahového ventilátou odolného proti ostřikující vodě - krytí IP55 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
17 | KP68/2 73x30 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE
18 | 1-pól.vyp.(1) komplet | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | střídav.přep.(6) komplet | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ
20 | B 2x2p+z,dvojitá koplet | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ventilátorové relé s doběhem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
22 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
23 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CYKY-J 3x6 , pevně | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
26 | 50x50x50 mm | ks | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
27 | Sire 70 mm | m | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
SVORKA UZEMŇOVACÍ
28 | ZSA16 na potrubí | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm | ks | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
30 | CY6 Žlutozelený, pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
32 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Připojení nových el bojlerů | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Zkusebni provoz | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Zauceni obsluhy | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
38 | Revizni technik | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
40 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0