## Titul
| Místo stavby: | Třída kpt. Jaroše 1924/5 602 00 Brno
Stavba:
REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ - AKTUALIZACE
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
| Investor: | ČOI, nspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj
| Projektant: | Atelier Kvadrant
Dodavatel:
| Stupeň: | DSP
| Vypracoval: | Questima, s.r.o.
| Č.zakázky: | 18140
| Datum: | 08/2020

## Rekapitulace
ČOI, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj - rekonstrukce části 2.NP
SO_01: Rekonstrukce části 2. NP |  |  |  | _
REKAPITULACE |  |  |  | 21
Popis | Cena | DPH | Cena s DPH | 21
0
SO_01: Rekonstrukce části 2. NP
H: Oddíly prací HSV
0031: Nosné a výplňové zdivo
0034: Příčky
0061: Úprava povrchů vnitřní
0062: Úprava povrchů vnější
0063: Podlahy a podlahové konstrukce
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
0096: Bourací práce
099.: Přesun hmot HSV
P: Oddíly prací PSV
763.1: Konstrukce montované - sádrokartonové a sádrovláknité
763.2: Sanitární příčky
764.: Konstrukce klempířské
766.1: Okna dřevěná
766.2: Dveře dřevěné
766.3: Repase dřevěných prvků verandy
771.: Podlahy z dlaždic
775.: Podlahy dřevěné
776.: Podlahy povlakové
781.: Obklady keramické
784.: Malby
790.: Vnitřní vybavení
T: Technické zařízení budov
TZ1.: Technické zařízení budov
V: Oddíly VRN
V01.: Projektové práce
V03.: Zařízení staveniště
V04.: Inženýrská činnost
Celkem (bez DPH)
DPH
0
0
Celkem (včetně DPH)

## Rekonstrukce_2.NP
ČOI, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj - rekonstrukce části 2.NP
SO_01: Rekonstrukce části 2. NP
Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | CS | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
|  |  | SO_01: Rekonstrukce části 2. NP | [8 empty] | 26.9868 |  | 50.3011 | _ | 0 | 0
|  |  | H: Oddíly prací HSV | [8 empty] | 12.8657 |  | 50.0286 | _ | 0 | 0
|  |  | 0031: Nosné a výplňové zdivo | [8 empty] | 0.50472 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.1863 | 0 | 0.1863 |  |  | ÚRS 20-2 | 1.09 | 0.20307 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | ##T3##N_Catalog_catGUID | ##T3##PRO_ITEM_catID | ##T3##PRO_ITEM_iteCode | ##T3##PRO_ITEM_szvCode | ##T3##PRO_ITEM_tevCode
|  |  | vstupní portál; 3,45*3*18,00/1000 |  | 0.1863 | [9 empty] | _
2 | SP | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.15525 | 0 | 0.15525 |  |  | ÚRS 20-2 | 1.943 | 0.30165 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | vstupní portál; 3,45*0,30*0,15 |  | 0.15525 | [9 empty] | _
_
|  |  | 0034: Příčky | [8 empty] | 1.8881 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1.035 | 0 | 1.035 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.17818 | 0.18442 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | vstupní portál; 3,45*2*0,15 |  | 1.035 | [9 empty] | _
2 | SP | 349231821 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm | m2 | 3.75 | 0 | 3.75 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.45432 | 1.7037 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | vstupní portál; 2,65*0,30*2 |  | 1.59 | [9 empty] | _
|  |  | dveře mezi m.č. 214 a 216; 2,40*0,45*2 |  | 2.16 | [9 empty] | _
_
|  |  | 0061: Úprava povrchů vnitřní | [8 empty] | 6.4904 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 611315421 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 67.7215 | 0 | 67.7215 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.0057 | 0.38601 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 202; 65,12-8,80*2,80 |  | 40.48 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 214 bez kuchyňky |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 37,02- (3,29*2,40+(3,29-0,78)*0,75) |  | 27.2415 | [9 empty] | _
2 | SP | 612315422 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 356.9149 | 0 | 356.9149 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.017 | 6.0676 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 201 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (4,38+(1,75+0,298+0,85)*2)*3,90 |  | 39.6864 | [9 empty] | _
|  |  | otvory; -(2,99*3,60+0,90*2,50) |  | -13.014 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 202 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (2,448*2+4,98+ 6,23+10,43+1,75)*3,90 |  | 110.3154 | [9 empty] | _
|  |  | otvory; -(0,80*2,50+0,80*1,97*2+(1,22+1,26+1,24)*2,00) |  | -12.592 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 204 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (4,435*2+2,80+0,30)*3,90 |  | 46.683 | [9 empty] | _
|  |  | otvory; -(1,02*2,58 +0,80*2,00) |  | -4.2316 | [9 empty] | _
|  |  | ostění; (1,02+3,35*2)*0,35 |  | 2.702 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 205 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (4,73*2+6,29)*3,70 |  | 58.275 | [9 empty] | _
|  |  | otvory; -(1,20*2,58*2 +0,80*2,00) |  | -7.792 | [9 empty] | _
|  |  | ostění; (1,20+3,35*2)*0,35*2 |  | 5.53 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 212 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (2,635+4,46)*3,70 |  | 26.2515 | [9 empty] | _
|  |  | otvory; -(1,20*2,58 +0,80*2,00) |  | -4.696 | [9 empty] | _
|  |  | ostění; (1,20+3,35*2)*0,35 |  | 2.765 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 214 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (4,00+6,703)*2*3,70 |  | 79.2022 | [9 empty] | _
|  |  | otvory; -(1,25*2,50*2 +0,80*2,00 +4,00*2,60+5,18*2,60) |  | -31.718 | [9 empty] | _
|  |  | ostění; (1,20+2,20*2)*0,45 |  | 2.52 | [9 empty] | _
|  |  | kuchyňka; 3,29*3,70 -1,25*2,50*2 +(1,25+2,50*2)*0,75*2 |  | 15.298 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 215 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 5,75*3,70 |  | 21.275 | [9 empty] | _
|  |  | otvory; -0,80*1,97 |  | -1.576 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 216, 217, 218, 221, 220 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | ((1,82+1,08)*2+2,12+1,38)*3,40 |  | 31.62 | [9 empty] | _
|  |  | otvory; -0,50*1,70*3 |  | -2.55 | [9 empty] | _
|  |  | ostění; (0,60+0,55+0,65)*0,20 +1,70*0,20*2+1,70*0,35*2 |  | 2.23 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 219 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,46+0,15)*3,40 |  | 5.474 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 222 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,85+1,35)*3,40 |  | 10.88 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 223 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,88+0,98+0,65)*3,40 |  | 11.934 | [9 empty] | _
|  |  | = |  | 394.4719 | [9 empty] | _
|  |  | odpočet obkladů na zdivo - výměra z pol. montáž keramických obkladů; -37,557 |  | -37.557 | [9 empty] | _
3 | SP | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 143.372 | 0 | 143.372 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | zakrývání oken |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 1,25*2,60*4+0,90*2,60+0,60*1,70*3 |  | 18.4 | [9 empty] | _
|  |  | (5,18+4,00)*3,70 |  | 33.966 | [9 empty] | _
|  |  | dřevěné prvky v m.č. 214; (4,00+5,18)*3,70 -1,25*2,60*7 |  | 11.216 | [9 empty] | _
|  |  | zakrývání dveří |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 2,60*2,70*2 |  | 14.04 | [9 empty] | _
|  |  | 1,00*2,00*2*13 |  | 52 | [9 empty] | _
|  |  | 1,00*2,00*2 |  | 4 | [9 empty] | _
|  |  | 1,30*2,50*3 |  | 9.75 | [9 empty] | _
4 | SP | 612315302 | Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 1.125 | 0 | 1.125 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.03273 | 0.036821 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | vstupní portál; (3,15+0,30*2)*0,30 |  | 1.125 | [9 empty] | _
_
|  |  | 0062: Úprava povrchů vnější | [8 empty] | 0.20508 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 621325100_1 | Oprava vnější omítky podhledu verandy - včetně nátěru | m2 | 10.0775 | 0 | 10.0775 |  |  | vlastní | 0.02035 | 0.20508 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | 6,95*1,45 |  | 10.0775 | [9 empty] | _
_
|  |  | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce | [8 empty] | 3.3325 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 632400001_1 | Vyrovnání podlah pod nové nášlapné vrstvy | m2 | 134.24 | 0 | 134.24 |  |  | vlastní | 0.0204 | 2.7385 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | původní m.č. 216 až 222 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 10,36+4,32+1,55+1,72+1,61+1,88+1,11 |  | 22.55 | [9 empty] | _
|  |  | původní m.č. 201 - část; 11,44 |  | 11.44 | [9 empty] | _
|  |  | původní m.č. 202, 213, 211 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 63,45+9,23+27,57 |  | 100.25 | [9 empty] | _
2 | SP | 632400001_2 | Zvýšení podlahy ve sprchovém koutě o 200 mm | m2 | 1.188 | 0 | 1.188 |  |  | vlastní | 0.5 | 0.594 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 222 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 1,35*(0,78+0,10) |  | 1.188 | [9 empty] | _
_
|  |  | 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy | [8 empty] | 0.044293 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 210.92 | 0 | 210.92 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.00021 | 0.044293 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 201; 11,44 |  | 11.44 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 202; 65,12 |  | 65.12 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 203; 12,05 |  | 12.05 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 204; 12,11 |  | 12.11 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 205; 29,75 |  | 29.75 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 212; 11,78 |  | 11.78 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 213; 6,48 |  | 6.48 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 214; 37,02 |  | 37.02 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 215; 8,63 |  | 8.63 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 216; 2,82 |  | 2.82 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 217; 1,44 |  | 1.44 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 218; 1,38 |  | 1.38 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 219; 2,81 |  | 2.81 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 220; 2,49 |  | 2.49 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 221; 1,31 |  | 1.31 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 222; 2,5 |  | 2.5 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 223; 1,79 |  | 1.79 | [9 empty] | _
2 | SP | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 156.5488 | 0 | 156.5488 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | pro podhled verandy |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 6,95*4,25*5,30 |  | 156.5488 | [9 empty] | _
3 | SP | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití | m3 | 2191.686 | 0 | 2191.686 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | 156,549*14 |  | 2191.686 | [9 empty] | _
4 | SP | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 156.549 | 0 | 156.549 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
5 | SP | 941311112 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 138.6 | 0 | 138.6 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | (4,25+1,00+6,95+1,00)*10,5 |  | 138.6 | [9 empty] | _
6 | SP | 941311211 | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 8316 | 0 | 8316 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | 138,60*60 |  | 8316 | [9 empty] | _
7 | SP | 941311812 | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 138.6 | 0 | 138.6 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [8 empty] | 0.021696 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 542.4 | 0 | 542.4 |  |  | ÚRS 20-2 | 4e-05 | 0.021696 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | celé podlaží; 542,4 |  | 542.4 | [9 empty] | _
_
|  |  | 0096: Bourací práce | [8 empty] | 0.37896 |  | 50.0286 | _ | 0 | 0
1 | SP | 775511810 | Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými | m2 | 35.41 | 0 | 35.41 |  |  | vlastní |  | 0 | 0.015 | 0.53115 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 204; (4,435+2,80)*2-0,80*2 |  | 12.87 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 205; (6,26+0,34*2+4,73)*2-0,80 |  | 22.54 | [9 empty] | _
2 | SP | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 14 | 0 | 14 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.088 | 1.232 | 21 | 0 | 0
|  |  | 0,60*2,00*5 |  | 6 | [9 empty] | _
|  |  | 0,80*2,00*5 |  | 8 | [9 empty] | _
3 | SP | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.9 | 0 | 2.9 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.067 | 0.1943 | 21 | 0 | 0
|  |  | vstupní portál; 1,45*2,00 |  | 2.9 | [9 empty] | _
4 | SP | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 6.9 | 0 | 6.9 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.065 | 0.4485 | 21 | 0 | 0
|  |  | vstupní portál; 3,45*2 |  | 6.9 | [9 empty] | _
5 | SP | 971035641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm | m3 | 1.4355 | 0 | 1.4355 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 1.95 | 2.7992 | 21 | 0 | 0
|  |  | vstupní portál; 2,90*2,65*0,30-1,45*2,00*0,30 |  | 1.4355 | [9 empty] | _
6 | SP | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 2.46 | 0 | 2.46 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.055 | 0.1353 | 21 | 0 | 0
|  |  | vstupní portál; (2,90+2*2,65)*0,30 |  | 2.46 | [9 empty] | _
7 | SP | 975022241 | Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | 8 | 0 | 8 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.04737 | 0.37896 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | vstupní portál; 4,00*2 |  | 8 | [9 empty] | _
8 | SP | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 124.797 | 0 | 124.797 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.131 | 16.3484 | 21 | 0 | 0
|  |  | (1,61+2,20*2)*3,90-0,60*1,97*3 |  | 19.893 | [9 empty] | _
|  |  | (3,80+1,35*3)*3,90-0,60*1,97*3 |  | 27.069 | [9 empty] | _
|  |  | (2,80+5,90+5,53+1,19)*3,90-(0,80*1,97*2+0,78*2,00) |  | 55.426 | [9 empty] | _
|  |  | 6,15*3,90-0,80*1,97 |  | 22.409 | [9 empty] | _
9 | SP | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 30.6775 | 0 | 30.6775 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.261 | 8.0068 | 21 | 0 | 0
|  |  | (3,73+1,13+2,40)*3,90-1,13*2,45 |  | 25.5455 | [9 empty] | _
|  |  | 1,72*3,90-0,80*1,97 |  | 5.132 | [9 empty] | _
10 | SP | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 2.4 | 0 | 2.4 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.27 | 0.648 | 21 | 0 | 0
|  |  | 1,00*2,40 |  | 2.4 | [9 empty] | _
11 | SP | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 60.315 | 0 | 60.315 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.0815 | 4.9157 | 21 | 0 | 0
|  |  | (1,00+1,61)*2*2,00-0,60*1,97 |  | 9.258 | [9 empty] | _
|  |  | (1,20+1,61)*2*2,00-0,60*1,97 |  | 10.058 | [9 empty] | _
|  |  | (1,35*3+0,88+1,41+1,21)*2*2,00-0,60*1,97*5 |  | 24.29 | [9 empty] | _
|  |  | (2,20+1,99)*2*2,00-0,60*1,97*3 |  | 13.214 | [9 empty] | _
|  |  | (1,73+0,60)*1,50 |  | 3.495 | [9 empty] | _
12 | SP | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 33.99 | 0 | 33.99 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.08317 | 2.8269 | 21 | 0 | 0
|  |  | původní m.č. 216 až 222 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 10,36+4,32+1,55+1,72+1,61+1,88+1,11 |  | 22.55 | [9 empty] | _
|  |  | původní m.č. 201 - část; 11,44 |  | 11.44 | [9 empty] | _
13 | SP | 770201800_1 | Vybourání ostatních nášlapných vrstev podlah | m2 | 100.25 | 0 | 100.25 |  |  | vlastní |  | 0 | 0.003 | 0.30075 | 21 | 0 | 0
|  |  | původní m.č. 202, 213, 211 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 63,45+9,23+27,57 |  | 100.25 | [9 empty] | _
14 | SP | 762510879_1 | Demontáž konstrukce podlahové z desek cementotřískových | m2 | 63.45 | 0 | 63.45 |  |  | vlastní |  | 0 | 0.05557 | 3.5259 | 21 | 0 | 0
|  |  | původní m.č. 202; 63,45 |  | 63.45 | [9 empty] | _
15 | SP | 763131800_1 | Demontáž stávajících podhledů | m2 | 90 | 0 | 90 |  |  | vlastní |  | 0 | 0.02831 | 2.5479 | 21 | 0 | 0
|  |  | odhad; 90,00 |  | 90 | [9 empty] | _
16 | SP | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % | m2 | 67.722 | 0 | 67.722 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.004 | 0.27089 | 21 | 0 | 0
|  |  | dle oprav omítek; 67,722 |  | 67.722 | [9 empty] | _
17 | SP | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 356.915 | 0 | 356.915 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.01 | 3.5692 | 21 | 0 | 0
|  |  | dle oprav omítek; 356,915 |  | 356.915 | [9 empty] | _
18 | SP | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 37.5572 | 0 | 37.5572 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.046 | 1.7276 | 21 | 0 | 0
|  |  | pod obklady na zdivo |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 216, 217, 218, 221, 220 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | ((1,82+1,08)*2+2,12+1,38)*2,06 |  | 19.158 | [9 empty] | _
|  |  | (0,60+0,55+0,65)*0,20 +0,75*0,20*2*3 |  | 1.26 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 219 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,46+0,15)*2,06 |  | 3.3166 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 222 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,85+1,35)*2,06 |  | 6.592 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 223 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,88+0,98+0,65)*2,06 |  | 7.2306 | [9 empty] | _
19 | SP | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 50.3011 | 0 | 50.3011 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
20 | SP | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 50.3011 | 0 | 50.3011 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
21 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 954.256 | 0 | 954.256 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | celkem 20 km |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 50,224*19 |  | 954.256 | [9 empty] | _
22 | SP | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 50.224 | 0 | 50.224 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 099.: Přesun hmot HSV | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 12.8657 | 0 | 12.8657 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
_
|  |  | P: Oddíly prací PSV | [8 empty] | 14.1211 |  | 0.27251 | _ | 0 | 0
|  |  | 763.1: Konstrukce montované - sádrokartonové a sádrovláknité | [8 empty] | 11.6719 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 103.161 | 0 | 103.161 |  |  | vlastní | 0.01223 | 1.2617 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 204; 12,11 |  | 12.11 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 205; 29,75 |  | 29.75 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 212; 11,78 |  | 11.78 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 213; 6,48 |  | 6.48 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 215; 8,63 |  | 8.63 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 202; 8,80*2,80 |  | 24.64 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 214 - kuchyňka; 3,29*2,40+1,25*0,75*2 |  | 9.771 | [9 empty] | _
2 | SP | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 16.54 | 0 | 16.54 |  |  | vlastní | 0.01254 | 0.20741 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 216; 2,82 |  | 2.82 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 217; 1,44 |  | 1.44 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 218; 1,38 |  | 1.38 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 219; 2,81 |  | 2.81 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 220; 2,49 |  | 2.49 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 221; 1,31 |  | 1.31 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 222; 2,5 |  | 2.5 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 223; 1,79 |  | 1.79 | [9 empty] | _
3 | SP | 763131700_1 | Sufita pro nepřímé osvětlení | m | 23.2 | 0 | 23.2 |  |  | vlastní | 0.00438 | 0.10162 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 202; (8,80+2,80)*2 |  | 23.2 | [9 empty] | _
4 | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 131.301 | 0 | 131.301 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.0001 | 0.01313 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | 103,161+16,54 |  | 119.701 | [9 empty] | _
|  |  | 23,20*(0,10*2+0,15*2) |  | 11.6 | [9 empty] | _
5 | SP | 763211315_1 | Sádrovláknitá příčka tl 155 mm na systémové profily včetně izolace - akustická, EI 90 | m2 | 74.1655 | 0 | 74.1655 |  |  | vlastní | 0.08256 | 6.1231 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 212 - 214 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (2,635+2,40*2+0,155*2+3,29)*3,90 |  | 43.0365 | [9 empty] | _
|  |  | -0,80*1,97*2 |  | -3.152 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 204, 205 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (6,29+2,50)*3,90 |  | 34.281 | [9 empty] | _
|  |  | -(0,80*1,97*2 |  | 0 | [9 empty] | _
6 | SP | 763211125_1 | Sádrovláknitá příčka tl 100 mm na systémové profily včetně izolace | m2 | 68.985 | 0 | 68.985 |  |  | vlastní | 0.03692 | 2.5469 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 213 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | ((1,905+0,10)*2+3,39)*3,90 |  | 28.86 | [9 empty] | _
|  |  | -0,80*1,97 |  | -1.576 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 223, 215 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (3,15+0,98)*3,90 |  | 16.107 | [9 empty] | _
|  |  | -(0,80+0,70)*1,97 |  | -2.955 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 219, 222 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,46+0,20+1,35*2)*3,90 |  | 17.004 | [9 empty] | _
|  |  | -(0,70*1,97*2+0,70*2,00) |  | -4.158 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 220, 221 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,38+0,10+1,82+1,08)*3,90 |  | 17.082 | [9 empty] | _
|  |  | -0,70*1,97 |  | -1.379 | [9 empty] | _
7 | SP | 763211216_1 | Sádrovláknitá příčka tl 150 mm na systémové profily včetně izolace | m2 | 6.889 | 0 | 6.889 |  |  | vlastní | 0.05099 | 0.35127 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 216 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 2,12*3,90 |  | 8.268 | [9 empty] | _
|  |  | -0,70*1,97 |  | -1.379 | [9 empty] | _
8 | SP | 763213111_1 | Sádrovláknitá příčka instalační tl 200 mm na systémové profily včetně izolace | m2 | 7.215 | 0 | 7.215 |  |  | vlastní | 0.0696 | 0.50216 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 219 - 222 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 1,85*3,90 |  | 7.215 | [9 empty] | _
9 | SP | 763221210_1 | Sádrovláknitá stěna předsazená tl 125 mm na systémové profily | m2 | 7.9035 | 0 | 7.9035 |  |  | vlastní | 0.0299 | 0.23631 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 217, 218; 2,12*(1,50+0,15) |  | 3.498 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 220; 1,82*(1,50+0,15) |  | 3.003 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 221; 0,85*(1,50+0,15) |  | 1.4025 | [9 empty] | _
10 | SP | 763221200_2 | Sádrovláknitá stěna předsazená tl 220 mm na systémové profily včetně izolace | m2 | 6.864 | 0 | 6.864 |  |  | vlastní | 0.04304 | 0.29543 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | předstěna u výtahu tl. 220 mm |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 215 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 1,76*3,90 |  | 6.864 | [9 empty] | _
11 | SP | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 157.254 | 0 | 157.254 |  |  | vlastní | 0.0002 | 0.031451 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | 74,165+68,985+6,889+7,215 |  | 157.254 | [9 empty] | _
12 | SP | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 14.767 | 0 | 14.767 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.0001 | 0.0014767 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | 7,903+6,864 |  | 14.767 | [9 empty] | _
13 | SP | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 763.2: Sanitární příčky | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | P 01 | Dělicí a čelní stěna s dveřmi ze systému příček lamino - m.č. 217, 218 - délka 2120 +1500 mm, včetně 2x dveře | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2 | SP | P 02 | Čelní stěna s dveřmi ze systému příček lamino - m.č. 221 - délka 1380 mm, včetně 1x dveře | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3 | SP | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 764.: Konstrukce klempířské | [8 empty] | 0 |  | 0.07718 | _ | 0 | 0
1 | SP | 764004803 | Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití - včetně kotlíku | m | 11.5 | 0 | 11.5 |  |  | vlastní |  | 0 | 0.0026 | 0.0299 | 21 | 0 | 0
2 | SP | 764004863 | Demontáž svodu k dalšímu použití | m | 12 | 0 | 12 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 | 0.00394 | 0.04728 | 21 | 0 | 0
3 | SP | 764501103 | Montáž žlabu podokapního půlkulatého | m | 11.5 | 0 | 11.5 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
4 | SP | 764501104 | Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
5 | SP | 764501105 | Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab | kus | 14 | 0 | 14 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
6 | SP | 764501108 | Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
7 | SP | 764501107 | Montáž rohu nebo koutu pro podokapní půlkulatý žlab | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
8 | SP | 764508131 | Montáž kruhového svodu | m | 12 | 0 | 12 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
9 | SP | 764508132 | Montáž objímky kruhového svodu | kus | 8 | 0 | 8 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
10 | SP | 764508134 | Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
11 | SP | 764508136 | Montáž odskoku kruhového svodu | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
12 | SP | 764508133 | Montáž odbočky kruhového svodu | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
13 | SP | 764 01 | Dodávka potřebného materiálu při úpravách klempířských prvků - např. háky, objímky, spojovací materiál ... | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
14 | SP | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 766.1: Okna dřevěná | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | O_217 | Obnova nátěru okna v m.č. 218 - lesklý email na vnitřní viditelné ploše rámu | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2 | SP | O_218 | Obnova nátěru okna v m.č. 218 - lesklý email na vnitřní viditelné ploše rámu | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3 | SP | O_221 | Obnova nátěru okna v m.č. 221 - lesklý email na vnitřní viditelné ploše rámu | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
4 | SP | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 766.2: Dveře dřevěné | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 |  | D_201 | Vstupní stěna s dveřmi - rozměr 2580x2640 mm, z toho dveře 900x2500 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2 |  | D_204.1 | Dveře kazetové - rozměr 800/1970 mm s patentní vložkou, bílé | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3 |  | D_204.2 | Frézovaná truhlářská zárubeň - bílá | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
4 |  | D_204.3 | Kování mosazné, klika / klika | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
5 |  | D_205.1 | Dveře kazetové - rozměr 800/1970 mm s patentní vložkou, bílé | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
6 |  | D_205.2 | Frézovaná truhlářská zárubeň - bílá | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
7 |  | D_205.3 | Kování mosazné, klika / klika | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
8 |  | D_206.0 | Demontáž stávajícího dveřního křídla do m. 206, včetně likvidace odpadu | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
9 |  | D_206.1 | Dveře kazetové - rozměr 800/1970 mm s patentní vložkou, bílé | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
10 |  | D_206.2 | Repase stávající zárubně do m. 206, nová povrchová úprava - bílá | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
11 |  | D_206.3 | Kování mosazné, klika / klika | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
12 |  | D_212.1 | Dveře kazetové - rozměr 800/1970 s patentní vložkou, bílé | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
13 |  | D_212.2 | Frézovaná truhlářská zárubeň - bílá | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
14 |  | D_212.3 | Kování mosazné, klika / klika | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
15 |  | D_213.1 | Dveře kazetové - rozměr 900/1970 mm s patentní vložkou, bílé | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
16 |  | D_213.2 | Frézovaná truhlářská zárubeň - bílá | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
17 |  | D_213.3 | Kování mosazné, klika / klika | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
18 |  | D_214.1 | Dveře kazetové - rozměr 800/1970 mm s patentní vložkou, bílé | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
19 |  | D_214.2 | Frézovaná truhlářská zárubeň - bílá | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
20 |  | D_214.3 | Kování mosazné, klika / klika | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
21 |  | D_215.1 | Dveře kazetové - rozměr 800/1970 mm s patentní vložkou, bílé | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
22 |  | D_215.2 | Frézovaná truhlářská zárubeň - bílá | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
23 |  | D_215.3 | Kování mosazné, klika / klika | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
24 |  | D_216.1 | Dveře kazetové - rozměr 700/1970 mm s patentní vložkou, bílé | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
25 |  | D_216.2 | Frézovaná truhlářská zárubeň - bílá | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
26 |  | D_216.3 | Kování mosazné, klika / klika | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
27 |  | D_219.1 | Dveře kazetové - rozměr 700/1970 mm s patentní vložkou, bílé | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
28 |  | D_219.2 | Frézovaná truhlářská zárubeň - bílá | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
29 |  | D_219.3 | Kování mosazné, klika / klika | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
30 |  | D_220.1 | Dveře kazetové - rozměr 700/1970 mm s patentní vložkou, bílé | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
31 |  | D_220.2 | Frézovaná truhlářská zárubeň - bílá | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
32 |  | D_220.3 | Kování mosazné, klika / klika | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
33 |  | D_222.01.1 | Dveře kazetové - rozměr 700/1970 mm s patentní vložkou, bílé | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
34 |  | D_222.01.2 | Frézovaná truhlářská zárubeň - bílá | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
35 |  | D_222.01.3 | Kování mosazné, se zajištěním pro WC | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
36 |  | D_222.02 | Skleněné bezrámové dveře - rozměr 700x2000 mm - do sprch.boxu | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
37 |  | D_223.1 | Dveře kazetové - rozměr 800/1970 mm s patentní vložkou, bílé | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
38 |  | D_223.2 | Frézovaná truhlářská zárubeň - bílá | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
39 |  | D_223.3 | Kování mosazné, klika / klika | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
40 | SP | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 766.3: Repase dřevěných prvků verandy | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | O_214 | Repase stávajících oken včetně přesklení a silikon. tenkostěnného okenního těsnění - rozměr okna 1250x2600 mm | kus | 7 | 0 | 7 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2 | SP | Z_214 | Venkovní žaluzie pro okna v m.č. 214 - rozměr okna 1250x260 mm | kus | 7 | 0 | 7 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3 | SP | VI_01 | Repase stávajících dřevěných prvků v m.č. 214 - interier - broušení, tmelení, zákl. nátěr a lesklý email RAL 9003 | m2 | 18.98 | 0 | 18.98 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | stěny zevnitř | [11 empty] | _
|  |  | (4,00+5,18+1,52)*3,90 -1,25*2,60*7 |  | 18.98 | [9 empty] | _
4 | SP | VE_01 | Repase opláštění stávajících dřevěných prvků - stěny verandy - rozebrání a dílenská repase - náhrady novými prvky - kopiemi v rozsahu 20 % - broušení, tmelení, zákadní nátěr, vnější email RAL 6019 | m2 | 30.898 | 0 | 30.898 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | stěny vně | [11 empty] | _
|  |  | (6,95+4,25)*(0,25+3,89+0,40+0,25) |  | 53.648
|  |  | odpočet oken; -1,25*2,60*7 |  | -22.75
5 | SP | VE_02 | Repase opláštění stávajících dřevěných prvků - podhled verandy - rozebrání a dílenská repase - náhrady novými prvky - kopiemi v rozsahu 20 % - broušení, tmelení, zákadní nátěr, vnější email RAL 6019 | m2 | 19.46 | 0 | 19.46 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | podled vně | [11 empty] | _
|  |  | 6,95*2,80 |  | 19.46
6 | SP | VE_03 | Oprava ocelových prvků verandy - kontrola, revize, oprava - odrezivění, 2x základní a vrchní venkovní email RAL 7011 | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
7 | SP | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 771.: Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0.19402 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 16.54 | 0 | 16.54 |  |  | vlastní | 0.0003 | 0.004962 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2 | SP | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 16.54 | 0 | 16.54 |  |  | vlastní | 0.0077 | 0.12736 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3 | SP | 711493110_1 | Hydroizolace stěrková pod dlažbou | m2 | 20.64 | 0 | 20.64 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 217, 218; 1,44+1,38 |  | 2.82 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 221; 1,31 |  | 1.31 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 220; 2,49 |  | 2.49 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 219; 2,81 |  | 2.81 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 222; 2,50 |  | 2.5 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 216; 2,82 |  | 2.82 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 223; 1,79 |  | 1.79 | [9 empty] | _
|  |  | = |  | 16.54
|  |  | vytažení na stěny; 41,0*0,10 |  | 4.1
4 | SP | 771574312 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexi lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 16.54 | 0 | 16.54 |  |  | vlastní | 0.00367 | 0.060702 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 217, 218; 1,44+1,38 |  | 2.82 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 221; 1,31 |  | 1.31 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 220; 2,49 |  | 2.49 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 219; 2,81 |  | 2.81 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 222; 2,50 |  | 2.5 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 216; 2,82 |  | 2.82 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 223; 1,79 |  | 1.79 | [9 empty] | _
5 | SP | 771 01 | Keramická dlažba 300x300 mm tmavě šedá (alt. šedobéžová - písková) - dodávka | m2 | 16.54 | 15 | 19.021 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
6 | SP | 771591190_1 | Příplatek k podlahám za dlažbu ve spádu | m2 | 2.5 | 0 | 2.5 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 222; 2,50 |  | 2.5 | [9 empty] | _
7 | SP | 771591100_1 | Rohový profil v podlaze nerez ve sprchovém koutě, dl. 700 mm - dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní | 0.0002 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0
8 | SP | 771591171_1 | Profil přechodový pro přechod dlažby s jinou podlahou | kus | 4 | 0 | 4 |  |  | vlastní | 0.0002 | 0.0008 |  | 0 | 21 | 0 | 0
9 | SP | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 775.: Podlahy dřevěné | [8 empty] | 0.92921 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 775990112_1 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 30.188 | 0 | 30.188 |  |  | vlastní | 0.0077 | 0.23245 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2 | SP | 775511571_1 | Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm | m2 | 30.1885 | 0 | 30.1885 |  |  | vlastní | 0.01761 | 0.53162 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | nové vlýsky |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 212; 11,78 |  | 11.78 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 214 - kuchyňka; 3,29*2,40+(3,29-0,78)*0,75 |  | 9.7785 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 215; 8,63 |  | 8.63 | [9 empty] | _
3 | SP | 775591319 | Podlahy dřevěné, celkové lakování s mezibroušením - nové vlýsky | m2 | 30.188 | 0 | 30.188 |  |  | vlastní | 0.00048 | 0.01449 |  | 0 | 21 | 0 | 0
4 | SP | 775511570_1 | Oprava vlysových podlah včetně broušení a nové povrchové úpravy - včetně demontáže původních lišt | m2 | 72.8665 | 0 | 72.8665 |  |  | vlastní | 0.002 | 0.14573 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 204; 12,11 |  | 12.11 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 205; 29,75 |  | 29.75 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 214 - bez kuchyňky |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 214; 37,02 |  | 37.02 | [9 empty] | _
|  |  | odpočet kuchyňky |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | - 3,29*2,40+(3,29-0,78)*0,75 |  | -6.0135 | [9 empty] | _
5 | SP | 775413320 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením | m | 92.046 | 0 | 92.046 |  |  | ÚRS 20-2 | 5e-05 | 0.0046023 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | k novým |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 212; (2,635+4,46+0,34)*2-0,80 |  | 14.07 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 214 - kuchyňka; (3,29+2,40+0,75*2)*2-(3,29-0,78) |  | 11.87 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 215; (5,75+1,50)*2-(0,70*4+0,80) |  | 10.9 | [9 empty] | _
|  |  | k opravovaným |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 204; (4,435+2,80)*2-0,80*2 |  | 12.87 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 205; (6,26+0,34*2+4,73)*2-0,80 |  | 22.54 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 214 - bez kuchyňky |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (6,703+4,00+0,45)*2-(3,29-0,78) |  | 19.796 | [9 empty] | _
6 | SP | 775 01 | Sokl k vlýskám z tvrdého dřeva, rozměr cca 15x50 mm - dodávka | m | 92.046 | 5 | 96.6483 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
7 | SP | 775429121_1 | Profil přechodový pro přechod dřevěné podlahy s povlakovou podlahou - dveře jednokřídlové | kus | 5 | 0 | 5 |  |  | vlastní | 4e-05 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0
8 | SP | 775429121_2 | Profil přechodový pro přechod dřevěné podlahy s povlakovou podlahou - dveře dvoukřídlové | kus | 3 | 0 | 3 |  |  | vlastní | 4e-05 | 0.00012 |  | 0 | 21 | 0 | 0
9 | SP | 998775202 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 776.: Podlahy povlakové | [8 empty] | 0.37408 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 71.6 | 0 | 71.6 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | pod koberec |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 202; 65,12 |  | 65.12 | [9 empty] | _
|  |  | pod PVC |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 213; 6,48 |  | 6.48 | [9 empty] | _
2 | SP | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 71.6 | 0 | 71.6 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.0045 | 0.3222 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3 | SP | 776121321 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 71.6 | 0 | 71.6 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.0002 | 0.01432 |  | 0 | 21 | 0 | 0
4 | SP | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 65.12 | 0 | 65.12 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.0005 | 0.03256 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 202; 65,12 |  | 65.12 | [9 empty] | _
5 | SP | 776 01 | Koberec zátěžový jednobarevný ve čtvercích - dodávka | m2 | 65.12 | 10 | 71.632 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
6 | SP | 776221211 | Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 6.48 | 0 | 6.48 |  |  | ÚRS 20-2 | 0.0003 | 0.001944 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 213; 6,48 |  | 6.48 | [9 empty] | _
7 | SP | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 22.68 | 0 | 22.68 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 213; 6,48*3,5 |  | 22.68 | [9 empty] | _
8 | SP | 776 02 | PVC ve čtvercích - dodávka | m2 | 6.48 | 15 | 7.452 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
9 | SP | 776212100_1 | Položení čistící zóny textilní | m2 | 11.44 | 0 | 11.44 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 201; 11,44 |  | 11.44 | [9 empty] | _
10 | SP | 776 04 | Čistící zóna textilní - dodávka | m2 | 11.44 | 0 | 11.44 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
11 | SP | 775413320 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením | m | 61.056 | 0 | 61.056 |  |  | ÚRS 20-2 | 5e-05 | 0.0030528 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | sokl ke koberci dřevěný cca 15/50 mm |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 202 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (6,23+10,43+3,862+2,448+2,448)*2-(0,80*6+0,90+1,22+1,26+1,24+0,80) |  | 40.616 | [9 empty] | _
|  |  | Sokl k PVC dřevěný cca 15/50 mm |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 213; (3,39+1,905)*2-0,80 |  | 9.79 | [9 empty] | _
|  |  | sokl k čistící zóně dřevěný cca 15/50 mm |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 201; 11,55-0,90 |  | 10.65 | [9 empty] | _
12 | SP | 776 03 | Sokl k povlakovým podlahácm z tvrdého dřeva, rozměr cca 15x50 mm - dodávka | m | 61.056 | 5 | 64.1088 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
13 | SP | 776421312_1 | Profil přechodový pro přechod PVC a koberce | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
14 | SP | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 781.: Obklady keramické | [8 empty] | 0.26537 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | 781474211 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 76.3813 | 0 | 76.3813 |  |  | vlastní | 0.0031 | 0.23678 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | na sv. desky |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 216, 217, 218, 221, 220 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | ((1,82+1,08)*2+2,12+1,38)*2,06 |  | 19.158 | [9 empty] | _
|  |  | -0,70*1,97*2 |  | -2.758 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 219 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | na sv. desky |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,46+2,00+1,85)*2,06 -0,70*1,97 |  | 9.5596 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 222 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | na sv. desky |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,85+1,35*3)*2,06 -(0,70*1,97+0,60*2,00*2) |  | 8.375 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 223 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | na sv. desky |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,52+0,98)*2,06 -0,70*1,97 |  | 3.771 | [9 empty] | _
|  |  | horní hrana předstěn |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 217, 218; 2,12*0,15 |  | 0.318 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 220; 1,82*0,15 |  | 0.273 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 221; 0,85*0,15 |  | 0.1275 | [9 empty] | _
|  |  | = |  | 38.8241 | [9 empty] | _
|  |  | na zdivo |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 216, 217, 218, 221, 220 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | ((1,82+1,08)*2+2,12+1,38)*2,06 |  | 19.158 | [9 empty] | _
|  |  | (0,60+0,55+0,65)*0,20 +0,75*0,20*2*3 |  | 1.26 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 219 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,46+0,15)*2,06 |  | 3.3166 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 222 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,85+1,35)*2,06 |  | 6.592 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 223 |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (1,88+0,98+0,65)*2,06 |  | 7.2306 | [9 empty] | _
|  |  | = |  | 37.5572 | [9 empty] | _
2 | SP | 781 01 | Obklady keramické 150x300 mm - dodávka | m2 | 76.381 | 15 | 87.8381 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3 | SP | 781494110_1 | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 18.29 | 0 | 18.29 |  |  | vlastní | 0.00031 | 0.0056699 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | horní hrana předstěn |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 217, 218; 2,12 |  | 2.12 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 220; 1,82 |  | 1.82 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 221; 0,85 |  | 0.85 | [9 empty] | _
|  |  | svislé hrany |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 2,10*5 |  | 10.5 | [9 empty] | _
|  |  | ostění |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 0,75*4 |  | 3 | [9 empty] | _
4 | SP | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 76.381 | 0 | 76.381 |  |  | vlastní | 0.0003 | 0.022914 |  | 0 | 21 | 0 | 0
5 | SP | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | 784.: Malby | [8 empty] | 0.68645 |  | 0.19533 | _ | 0 | 0
1 | SP | 784111003 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m - výměra je skutečně malovaná plocha | m2 | 424.637 | 0 | 424.637 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | dle oprav omítek |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | stropy; 67,722 |  | 67.722 | [9 empty] | _
|  |  | stěny; 356,915 |  | 356.915 | [9 empty] | _
2 | SP | 784111013 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m - výměra je skutečně malovaná plocha | m2 | 424.637 | 0 | 424.637 |  |  | vlastní |  | 0 | 0.00015 | 0.063696 | 21 | 0 | 0
3 | SP | 784121003 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m - výměra je skutečně malovaná plocha | m2 | 424.637 | 0 | 424.637 |  |  | vlastní | 0.001 | 0.42464 | 0.00031 | 0.13164 | 21 | 0 | 0
4 | SP | 784121013 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m - výměra je skutečně malovaná plocha | m2 | 424.637 | 0 | 424.637 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
5 | SP | 784151033 | Dvojnásobné izolování skvrn syntetickými barvami v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 43.0539 | 0 | 43.0539 |  |  | vlastní | 0.00038 | 0.01636 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | stěny |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 214 - 15 % |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | (4,00+6,703)*2*3,70 *0,15 |  | 11.8803 | [9 empty] | _
|  |  | otvory; -(1,25*2,50*2 +0,80*2,00 +4,00*2,60+5,18*2,60) *0,15 |  | -4.7577 | [9 empty] | _
|  |  | ostění; (1,20+2,20*2)*0,45 *0,15 |  | 0.378 | [9 empty] | _
|  |  | strop |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 214 bez kuchyňky |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 37,02- (3,29*2,40+(3,29-0,78)*0,75) *0,15 |  | 35.5532 | [9 empty] | _
6 | SP | 784221103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m - jasně bílá | m2 | 846.389 | 0 | 846.389 |  |  | vlastní | 0.00029 | 0.24545 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | na stávající omítky - výměra dle oprav omítek |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 67,722+356,915 |  | 424.637 | [9 empty] | _
|  |  | = |  | 424.637 | [9 empty] | _
|  |  | na sádrovláknité příčky a předstěny; 157,254*2+14,767 |  | 329.275 | [9 empty] | _
|  |  | odpočet obkladů; -38,824 |  | -38.824 | [9 empty] | _
|  |  | na SDK podhledy; 131,301 |  | 131.301 | [9 empty] | _
7 | SP | 784171123 | Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 219.753 | 0 | 219.753 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | zakrývání oken |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 1,25*2,60*4+0,90*2,60+0,60*1,70*3 |  | 18.4 | [9 empty] | _
|  |  | (5,18+4,00)*3,70 |  | 33.966 | [9 empty] | _
|  |  | dřevěné prvky v m.č. 214; (4,00+5,18)*3,70 -1,25*2,60*7 |  | 11.216 | [9 empty] | _
|  |  | zakrývání dveří |  | 0 | [9 empty] | _
|  |  | 2,60*2,70*2 |  | 14.04 | [9 empty] | _
|  |  | 1,00*2,00*2*13 |  | 52 | [9 empty] | _
|  |  | 1,00*2,00*2 |  | 4 | [9 empty] | _
|  |  | 1,30*2,50*3 |  | 9.75 | [9 empty] | _
|  |  | obklady; 76,381 |  | 76.381 | [9 empty] | _
8 | SP | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 198.87 | 0 | 198.87 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | 11,44+65,12+12,11+29,75+11,78+6,48+37,02+8,63+2,82+1,44+1,38+2,81+2,49+1,31+2,50+1,79 |  | 198.87 | [9 empty] | _
_
|  |  | 790.: Vnitřní vybavení | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | V 01 | Držák toaletního papíru - nerez | kus | 3 | 0 | 3 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 217, 218; 2 |  | 2 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 221; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
2 | SP | V 02 | Držák na papírové ručníky - nerez | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 219; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 216; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
3 | SP | V 03 | Koš na papírové ručníky - nerez | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 219; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 216; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
4 | SP | V 04 | Nástěnný mýdelník - nerez | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 219; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 216; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
5 | SP | V 05.1 | Zrcadlo float bez rámu na celou šířku stěny cca 1800, v = 1200 - 2060 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 219; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
6 | SP | V 05.2 | Zrcadlo float bez rámu na celou šířku stěny cca 1000, v = 1200 - 2060 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 222; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
7 | SP | V 05.3 | Zrcadlo float bez rámu na celou šířku stěny cca 1200, v = 1200 - 2060 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 216; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
8 | SP | V 06 | Štětka v pouzdru připevněném na stěně - nerez | kus | 3 | 0 | 3 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 217, 218; 2 |  | 2 | [9 empty] | _
|  |  | m.č. 221; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
9 | SP | V 07 | Hygienická nádoba s víkem – nerez | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 217, 218; 2 |  | 2 | [9 empty] | _
10 | SP | V 08 | Odpadkový koš - nerez | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 222; 1 |  | 1 | [9 empty] | _
11 | SP | V 09 | Háček na ručník v boxu - nerez | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 222; 2 |  | 2 | [9 empty] | _
12 | SP | V 10 | Háček na oděvy mimo box - nerez | kus | 4 | 0 | 4 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | m.č. 222; 4 |  | 4 | [9 empty] | _
13 | SP | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % | 0 | 0 | 0 |  |  | ÚRS 20-2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
_
|  |  | T: Technické zařízení budov | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
|  |  | TZ1.: Technické zařízení budov | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | SP | SO 01.1 | Zdravotní technika - viz samostatný výkaz | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2 | SP | SO 01.2 | Vzduchotechnika - viz samostatný výkaz | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
3 | SP | 740 | Elektroinstalace silnoproudé a slaboproudé - viz samostatný výkaz | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
_
|  |  | V: Oddíly VRN | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
|  |  | V01.: Projektové práce | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
1 | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
2 | ON | 013294000_1 | Dílenská (dodavatelská) dokumentace | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | V03.: Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
3 | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
|  |  | V04.: Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
4 | ON | 045303000 | Koordinační činnost | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  | vlastní |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
_
_
_
Note on I555: Pickar Marek, Ing.: do sloupce I a J účastník přenese výslednou cenu ze souboru ZD_Př5_Elektro výkaz výměr a to z řádku 86 sloupce N

## SO01.1_ZTI
ČOI, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj - rekonstrukce části 2.NP
SO_01.1: Zdravotní technika
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena dodávka | Jedn. cena montáž | Cena
SO_01.1: Zdravotní technika
| 722 | Vnitřní vodovod
| 722.1 | Rozvody studené vody
1 | 722.1.01 | potrubí vodovodní tlakové plastové z PPR z PN 16 ,včetně tvarovek, upevňovacího, těsnícího a ostatního pomocného materiálu D25 | m | 9
2 | 722.1.02 | potrubí vodovodní tlakové plastové z PPR z PN 16 ,včetně tvarovek, upevňovacího, těsnícího a ostatního pomocného materiálu D20 | m | 27
3 | 722.1.03 | potrubí vodovodní tlakové plastové z PPR z PN 16 ,včetně tvarovek, upevňovacího, těsnícího a ostatního pomocného materiálu D15 | m | 7
4 | 722.1.04 | Izolace tepelná návleková z pěněného PE, včetně montážního a pomocného materiálu, tl. 13mm D25 potrubí | m | 9
5 | 722.1.05 | Izolace tepelná návleková z pěněného PE, včetně montážního a pomocného materiálu, tl. 13mm D20 potrubí | m | 27
6 | 722.1.06 | Izolace tepelná návleková z pěněného PE, včetně montážního a pomocného materiálu, tl. 13mm D15 potrubí | m | 7
| 722.2 | Rozvody teplé vody
7 | 722.2.01 | potrubí vodovodní tlakové plastové z PPR z PN 20 ,včetně tvarovek, upevňovacího, těsnícího a ostatního pomocného materiálu D25 | m | 9
8 | 722.2.02 | potrubí vodovodní tlakové plastové z PPR z PN 20 ,včetně tvarovek, upevňovacího, těsnícího a ostatního pomocného materiálu D20 | m | 27
9 | 722.2.03 | Izolace tepelná návleková z pěněného PE, včetně montážního a pomocného materiálu, tl. 25mm D25 potrubí | m | 9
10 | 722.2.04 | Izolace tepelná návleková z pěněného PE, včetně montážního a pomocného materiálu, tl. 25mm D20 potrubí | m | 27
| 722.3 | Armatury
11 | 722.3.01 | Kulový kohout KK 25(studená+teplá) | kus | 4
12 | 722.3.02 | Plastové dvířka 200x200 | kus | 2
| 722.4 | Zařizovací předměty
13 | 722.4.01 | Výlevka | kus | 1
14 | 722.4.02 | Pisoár vč. manuálního spínače | kus | 2
15 | 722.4.03 | Sprchový kout | kus | 1
16 | 722.4.04 | Závěsné WC + geberit s nádržkou | kus | 3
17 | 722.4.05 | Umyvadlo | kus | 3
18 | 722.4.06 | Kuchynský dřez | kus | 1
18 | 722.4.07 | Odtokový žlab ve sprše | kus | 1
| 722.5 | Příslušenství, baterie, výtokové, armatury, příslušenství
19 | 722.5.01 | Umyvadlová,Dřezová,Výlevkovká baterie stojánková,vč. sifonu, vč. uchycovacích šroubů | kus | 5
20 | 722.5.02 | Sprchová baterie vč. sprchové hadice a hlavice | kus | 1
21 | 722.5.03 | Rohový ventil A80 ( umyvadla,WC,dřez,myčka,pračka) | kus | 15
| 722.6 | Ostatní
22 | 722.6.01 | Stavební přípomoce( lokální vysekání pro rozvody apod.. ) | komplet | 1
23 | 722.6.02 | Zaregulování, nastavení, zkušební provoz | komplet | 1
24 | 722.6.03 | Montáž ( zkompletování ) | komplet | 1
25 | 722.6.04 | Tlaková zkouška | komplet | 1
26 | 722.6.05 | Dezinfekce potrubí | komplet | 1
27 | 722.6.06 | Závěsný a spojovací materiál | komplet | 1
28 | 722.6.07 | Doprava a přesun hmot | komplet | 1
| 721 | Splašková kanalizace
| 721.1 | Splašková kanalizace
1 | 721.1.01 | HT PPr Potrubí DN 110, vč. závěsného materiálu | bm | 6
2 | 721.1.02 | HT PPr Potrubí DN 50, vč. závěsného materiálu | bm | 33
3 | 721.1.03 | Odbočka jednoduchá DN 110/110 úhel 87° ( HTEA 110/110/87°) | kus | 6
4 | 721.1.04 | Odbočka jednoduchá DN 110/50 úhel 87° ( HTEA 110/50/87°) | kus | 2
5 | 721.1.05 | Odbočka jednoduchá DN 50/50 úhel 87° ( HTEA 50/50/87°) | kus | 3
6 | 721.1.06 | Koleno 87° DN 50 ( HTB 50/87°) | kus | 13
7 | 721.1.07 | Koleno 87° DN 100 ( KGB 110/87°) PVC | kus | 1
8 | 721.1.08 | Redukce nesouosá krátká DN110 na DN50 ( HTR 110/50) | kus | 2
9 | 721.1.09 | Přečerpávací stanice GRUNDFOR SONOLIFT 2 C-3 | kus | 1
| 722.2 | Ostatní
10 | 722.2.01 | Stavební přípomoce( lokální vysekání pro rozvody,2x nika 4NP apod.. ) | komplet | 1
11 | 722.2.02 | Montáž ( zkompletování ) | kompl | 1
12 | 722.2.03 | Zkouška těsnosti kanalizace | kompl | 1
13 | 722.2.04 | Závěsný a spojovací materiál | kompl | 1
14 | 722.2.05 | Doprava + Přesun hmot | kompl | 1

## SO01.2_VZT
ČOI, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj - rekonstrukce části 2.NP
SO_01.2: Vzduchotechnika
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena dodávka | Jedn. cena montáž | Cena
SO_01.2: Vzduchotechnika
| 751 | Vzduchotechnika
| 751.1 | Vzduchotechnika
1 | 751.1.01 | Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu přírubové s veškerým montážním spojovacím,závěsným, těsnícím materiálem a regulačními prvky pro montáž a zaregulování sítě , vč. Zvukové izolace tl.40 mm ( Výrobce - dodavatel ), d=100 | m | 8
2 | 751.1.02 | Kruhové potrubí z ocelového pozinkovaného plechu přírubové s veškerým montážním spojovacím,závěsným, těsnícím materiálem a regulačními prvky pro montáž a zaregulování sítě ( Výrobce - dodavatel ), d=200 | m | 4
3 | 751.1.03 | Ventilátor do kruhového potrubí o výkonu až 250m3/hod např. MIXVENT SILENT TD 250/100 ( s doběhem 10 minut ) | kus | 1
4 | 751.1.04 | Protideštová žaluzie TWG 200, na fasádu s mřížkou proti hmyzu | kus | 1
5 | 751.1.05 | Odbočka lisovaná 90° DN100/100 | kus | 3
6 | 751.1.06 | Talířový odvodní ventil DN 100 | kus | 3
7 | 751.1.07 | Dveřní větrací mřížka 480x82 ( např. PT 489B) | kus | 5
8 | 751.1.08 | Oblouk lisovaný 90° DN100 | kus | 1
| 751.2 | Ostatní
9 | 751.2.01 | Doprava materiálu | kpl | 1
10 | 751.2.02 | Zařízení staveniště | kpl | 1
11 | 751.2.03 | Provedení kompletních zkoušek | kpl | 1
12 | 751.2.04 | Jemné zaregulování systému | kpl | 1
13 | 751.2.05 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1
14 | 751.2.06 | Vypracování provozních řádů | kpl | 1
15 | 751.2.07 | Vypracování dodavatelské dokumentace | kpl | 1
16 | 751.2.08 | Náhradní díly | kpl | 1
17 | 751.2.09 | Přesun hmot | kpl | 1
18 | 751.2.10 | Zkompletování | kpl | 1