## výměry
|  |  | AKCE |  | Stavební projekt - rekonstrukce části 2.NP
SPECIFIKACE A VÝMĚRY MATERIÁLU |  |  | MÍSTO |  | Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1925/5, 602 00 Brno
|  |  | INVESTOR |  | ČOI, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Tř. kpt. Jaroše, Brno
|  |  | STUPEŇ |  | Dokumentace pro provedení stavby
ARCHIV. ČÍSLO
D.1.4.02 |  |  | ZHOTOVITEL
DATUM ZPRACOVÁNÍ 2020
1. - JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÍ |  |  | 5. - CELKOVÁ CENA MATERIÁLU
2. - MNOŽSTVÍ |  |  | 6. - CELKOVÁ CENA MONTÁŽÍ
3. - CENA MATERIÁLU / ZA JEDNOTKU MNOŽSTVÍ |  |  | 7. CELKOVÁ CENA PRÁCE + MATERIÁL
4. - CENA PRÁCE ZA JEDNOTKU MNOŽSTVÍ |  |  | 8. - CELKOVÁ CENA PRÁCE + MATERIÁL VČ.POL.DPH
POLOŽKA |  |  |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
zhot.prostupu cihlovou stěnou D3 cm, tloušťka 20 cm |  |  |  |  | kptl. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
utěsnění prost. ze schodiště do kanceláří, stupeň hořl. totožný s okolním mat. |  |  |  |  | kptl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
požární odolnost v souladu s PBŘS - prostup do chráněné únik.cesty
frézování drážky 3x3 cm v cihle pro kabelový rozvod silnoproudu |  |  |  |  | NH | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
frézování drážky 4x4 cm v cihle pro kabelový rozvod slaboproudu |  |  |  |  | NH | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
frézování kapsy D 7cm, H 5 cm pro přístrojovou krabici vypínače OSV, cihla |  |  |  |  | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
frézování kapsy D 7cm, H 5 cm pro přístrojovou krabici zásuvky, cihla |  |  |  |  | ks | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
vybourání niky v betonové podlaze pro podlahovou zásuvkovou krabici |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 x 30 x 10 cm
frézování drážky 5x10 cm v betonové podlaze |  |  |  |  | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
přesun vybourané suti |  |  |  |  | kptl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 4 zž |  |  |  |  | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CY 10 zž |  |  |  |  | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
svorka AB včetně Cu pásky |  |  |  |  | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ověření hl. jističe před elektroměrem (nově požadovaná 40/3) |  |  |  |  | kptl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-J 4x10 mm2 |  |  |  |  | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
odkrytování a opětovné zakrytování stávající páteřní vodorovné kabelové trasy |  |  |  |  | kptl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
v prostoru schodiště 2.NP od patrového rozvaděče k prostupu do RK
CYKY 3Jx1,5 |  |  |  |  | m | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 3Jx2,5 |  |  |  |  | m | 520 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx2,5 |  |  |  |  | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
spínač č.1 zapuštěný IP20, včetně krabice KU 68 |  |  |  |  | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
prostorový termostat, včetně krabice KU 68 |  |  | pro KT1 až KT3 |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
svorkování rozvodů OSV pod přístroji spínačů v KU krabicích, vč. nasouvacích |  |  |  |  | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
svorek
výměry uvedeny pro osazení přístrojů jednotlivě, včetně ráměčků, dodavatel
si rozčlení přístroje do jedntl. hnízd po dohodě s investorem a následně
použije vícenásobné rámečky
podlahová krabice zásuvkoá krabice , včetně přístrojových krabic pro 4ks |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zás.230V, 1ks dvojitá datová zásuvka a 1ks TEL zásuvka, podložky přístrojové,
přepážky a samonivelační sady pro vyrovnání krabice,
zásuvka 230V/16A zapuštěná IP20, včetně krabice KU 68 |  |  |  |  | ks | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka 230V/16A zapuštěná IP20 vč. přepěť. ochr. st.D, včetně krabice KU 68 |  |  |  |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka 230V/16A zapuštěná dvojitá IP20, včetně krabice KU 68 |  |  |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka 230V/16A zapuštěná IP44, včetně krabice KU 68 |  |  |  |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velkoobsahová OCEP rozvodnice pod omítku výrobce Eaton, bíla RAL |  |  |  |  | komplet | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BF-U-5/120-C, včetně sběrnic PEN,PE,N,2xN/FI, včetně přístrojové výzbroje
dle výkresu D.1.4.04, vč.propojovacího materiálu, kompletace, zapojení, popis
protokol o kusové zkoušce rozvaděče RK |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo přisazené IP20, vč. LED zdroje |  | 3000K, 800 lm |  |  | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo přisazené tř.II IP44, vč. LED zdroje |  | 3000K, 800 lm |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo vestavné IP20, vč. LED zdroje |  | 3000K, 800 lm |  |  | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
závěsné svítidlo liniové LED IP20, vč. zdroje |  | 3000K, 1200 lm |  | 1,0m až 1,2 m | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
přisazené svítidlo liniové LED IP20, vč. zdroje |  | 3000K, 1200 lm |  | 1,0m až 1,2 m | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
senzor pohybu nástěnný, 180°, 9 m, + 360°- spodní vidění, IP20 |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nouzové svítidlo | vestavěná AKU 60 minut |  |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
napojení nouzového osvětlení na stávající systém NO budovy |  |  |  |  | kptl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ventilátor axiální 12V |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
rozvodná krabice KR68 vč.víčka a nasouvacích svorek |  |  |  | VD | komplet | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
přístrojové vybavení RACK pro 31 funkčních datových výstupů, včetně rez. min. |  |  |  |  | komplet | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 % řeší správce IT objektu
SYKFY 2x2x0,5 |  |  |  |  | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
UTP cat 5E |  | DAT |  |  | m | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
UTP cat 5E |  | TEL |  |  | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka datová dvojitá, včetně krabice KU 68 |  |  |  |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zásuvka telef. linky, včetně krabice KU 68 |  |  |  |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
trubka elektroinstalační ohebná P16 |  | DAT |  |  | m | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
trubka elektroinstalační ohebná P16 |  | TEL |  |  | m | 164 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
trubka elektroinstalační ohebná P20 |  |  |  |  | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
trubka elektroinstalační ohebná P25 |  |  |  |  | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
klávesnice zabezpečení |  |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EPS-autonomní kombinovaný detektor kouře a tepla |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
protokol o kontrole a zkoušce funkčnosti nouzového osvětlení |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
výchozí revize elektroinstalace |  |  |  |  | kptl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CELKOVÝ SOUČET |  |  |  |  | 5.: 0; 6.: 0; 7.: 0; 8.: 0
režie dodavatele, koordinace s profesemi, doprava, ing.činnost |  |  |  |  | kptl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
průběžný a konečný úklid |  |  |  |  | kptl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
pomocný materiál - spojovací a upevňovací |  |  |  |  | kptl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DODÁVKA CELKEM |  |  |  |  | 5.: 0; 6.: 0; 7.: 0; 8.: 0
Účastník vyplní zeleně podbarvené buňky
Note on N86: Pickar Marek, Ing.: výslednou částku přenese účastník do souboru ZD_Př6_Souhrnný výkaz výměr_ do listu: Rekonstrukce_2.NP na řádek 555 do sloupce I a J