## Celková nabídková cena
!účastník tento list nevyplňuje; ceny se přenášejí automaticky z ostatních listů tabulky!
Číslo Listu | Celková nabídková cena za místo plnění MZ |  |  | poznámka (p=paušál; o=práce na objednání)
1 | Paušální služby-osoby | 0 | p
2 | ZTI, odpady | 0 | p
3 | VZT | 0 | p
4 | Chlazení | 0 | p
5 | Elektro silnoproud | 0 | p
6 | Záložní zdroj DA | 0 | p
7 | Opravy oken, dveří a žaluzií | 0 | p
8 | Věcné prostředky požární ochrany | 0 | p
9 | Revize elektro | 0 | p
10 | Zahradnické práce | 0 | p
11 | Servis a opravy nábytku | 0 | p
12 | Malířské a lakýrnické práce | 0 | o
13 | Podlahové krytiny | 0 | o
14 | Stavební přípomoci | 0 | o
15 | Zámečnické práce | 0 | p
16 | Stěhování | 0 | p
17 | Deratizace, desinfekce | 0 | p
18 | Zajištění výzdoby | 0 | p
19 | Energetik | 0 | p
20 | Nepravidelné služby-položky | 0 | o
21/1,2 | Havarijní služba - paušál,výjezd | 0 | p/o
22 | Spotřeba referenčního materiálu | 0 | o
| Celkem v Kč bez DPH za72 měsíců | 0
Níže jsou pomocné tabulky pro potřeby smlouvy. V tomto Listu účastník nic nevylňuje!!
Tab. č.1
Číslo Listu | Práce na Objednávku | Ceny za 72 měsíců bez DPH
12 | Malířské a lakýrnické práce | 0
13 | Podlahové krytiny | 0
14 | Stavební přípomoci | 0
20 | Nepravidelné služby-položky | 0
21/2 | Havarijní služba - výjezd | 0
22 | Spotřeba referenčního materiálu | 0
| Celkem v Kč bez DPH | 0
Tab. č.2
Číslo Listu | Paušální služby | Ceny za 72 měsíců bez DPH | Ceny za 1 měsíc bez DPH
1 | Paušální služby-osoby | 0 | 0
2 | ZTI, odpady | 0 | 0
3 | VZT | 0 | 0
4 | Chlazení | 0 | 0
5 | Elektro silnoproud | 0 | 0
6 | Záložní zdroj DA | 0 | 0
7 | Opravy oken, dveří a žaluzií | 0 | 0
8 | Věcné prostředky požární ochrany | 0 | 0
9 | Revize elektro | 0 | 0
10 | Zahradnické práce | 0 | 0
11 | Servis a opravy nábytku | 0 | 0
15 | Zámečnické práce | 0 | 0
16 | Stěhování | 0 | 0
17 | Deratizace, desinfekce | 0 | 0
18 | Zajištění výzdoby | 0 | 0
19 | Energetik | 0 | 0
21/1 | Havarijní služba (paušál) | 0 | 0
| Celkem v Kč bez DPH | 0 | 0

## Paušální služby-osoby
CENOVÁ NABÍDKA - PAUŠÁL
Cenová nabídka celkem za 12 měsíců bez DPH |  |  |  | 0
Cenová nabídka celkem za 72 měsíců bez DPH |  |  |  | 0
Běžná údržba - rozsah dle Přílohy č.2 zadávací podmínky-specifikace činností FM
Objekt zadavatele | Správa budovy - drobná údržba - stavební, zámečnické, truhlářské práce, drobné pomocné práce elektro; | Cena za 12 měsíců v Kč bez DPH | Cena 72 měsíců v Kč bez DPH
cena 1/měsíc Kč bez DPH/ 4 pracovníci údržby
Palackého nám. 4, Praha 2 | 0 | 0 | 0
CELKEM KČ |  | 0 | 0
Přehled vlastních pracovníků provozu a údržby
Instituce | MZ
Adresa | Palackého nám. 4, Praha 2
Zařazení | Profese - upřesnění | počet
pracovník údržby | elektrikář - silnoproud | 1
pracovník údržby | ZTI instalace | 1
pracovník údržby | opravy stavebních konstrukcí | 1
pracovník údržby | různé drobné mechanické opravy | 1
CELKEM |  | 4
Instrukce
cena 1/měsíc Kč bez DPH/ 4 pracovníci údržby | uveďte celkové měsíční náklady na pracovníky dané profese.
pracovní doba pondělí - pátek 07:00 - 17:00 | přítomnost stálých pracovníku na budově takto: od 07: 00 do 09:00 vždy 2 pracovníci, od 09:00 do 15:00 vždy 4 pracovníci, od 15:00 do 17:00 vždy 2 pracovníci.
uchazeč doplní pouze cenu za všechny pracovníky údržby za jeden měsíc

## ZTI, odpady
ZTI, odpady
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 letv Kč bez DPH
Činnosti
Provedení rozboru vody (kontrola chlorování a odpouštění části vodovodní stupačky - opatření legionela) - 1 x měsíčně | soubor | 12 | 0 | 0
Čištění geigerů* | soubor | 6 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 | 0 | 0
Kontrola zařízení na legionelu | hod. | 24 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 letv Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 | 0 | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 | 0 | 0
Cena za výjezdy za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy
účastník doplní pouze cenu za jednotku
Kontrolní odběr a rozbor vody
· provést kontrolní odběry a rozbory vody (zkrácený fyzikálněchemický a mikrobiologický dle Vyhl. 252/2004 Sb. - příloha č. 5 ve znění pozdějších předpisů) - pitnou vodu na vstupu do objektu a na 1 výtokovém místě určeném objednatelem, na vstupu TV do domovních rozvodů, na zpátečce cirkulace a dále na 1 výtokovém místě TV určeném objednatelem
Vyčištění 10 ks lapačů střešních splavenin (geigerů) 6x za rok
Činnosti prováděné na výzvu:
· opravy zařízení

## VZT
Vzduchotechnika a větrání
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 lety v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy -Příloha č_2_zadávací podmínky-specifikace činností FM-údržba | soubor | 1 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 | 0 | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 | 0 | 0
Cena za výjezdy za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy
účastník doplní pouze cenu za jednotku

## Chlazení
Chlazení
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy - Příloha č_2_zadávací podmínky-specifikace činností FM | soubor | 1 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 | 0 | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 | 0 | 0
Cena za výjezdy za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy
účastník doplní pouze cenu za jednotku

## Elektro silnoproud
Elektro silnoproud
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy - Příloha č_2_zadávací podmínky-specifikace činností FM | soubor | 1 | 0 | 0
Pravidelná údržba vyhřívání okapů a svodů* | soubor | 1 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 | 0 | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 | 0 | 0
Cena za výjezdy za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy
účastník doplní pouze cenu za jednotku

## Záložní zdroj DA
Záložní zdroj DA
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba - popis dle přílohy - Příloha č_2_zadávací podmínky-specifikace činností FM-údržba včetně startu se zátěží* | soubor | 1 | 0 | 0
Pravidelná měsíční kontrola a start DA* | soubor | 12 | 0 | 0
Kontrola spalinové cesty* | soubor | 1 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 10 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 5 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 | 0 | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 1 | 0 | 0
Cena za výjezdy za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy
účastník doplní pouze cenu za jednotku

## Opravy oken, dveří a žaluzií
Servis a opravy oken, dveří a žaluzií
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Činnosti
Pravidelná údržba** | soubor | 1 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 5 | 0 | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 | 0 | 0
Cena za výjezdy za 6 letv Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy
účastník doplní pouze cenu za jednotku
** Prováděné činnosti - zejména:
· kontrola stavu a funkce zámků, klik, okenních kliček, otevírání a ventilace
· dotažení štítků klik a kliček
· promazání a seřízení pantů
· kontrola stavu těsnění
· vyčištění odtokových kanálků rámů oken

## Věcné prostředky požární ochran
Věcné prostředky požární ochrany
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Činnosti
Kontrola a periodická zkouška přenosných a mobilních hasících přístrojů | soubor | 1 | 0 | 0
Provozní kontrola požárních hydrantů | soubor | 1 | 0 | 0
Kontrola a seřízení požárních uzávěrů | soubor | 1 | 0 | 0
Měsíční zkouška nouzového osvětlení | soubor | 12 | 0 | 0
Roční zkouška provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro nouzové osvětlení | soubor | 1 | 0 | 0
Roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární ucpávky | soubor | 1 | 0 | 0
Roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární klapky | soubor | 1 | 0 | 0
Roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení pro požární ventilátory | soubor | 1 | 0 | 0
Preventivní prohlídka objektu - rozsah dle popisu přílohy - Příloha č_2_zadávací podmínky-specifikace činností FM* | soubor | 2 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 30 | 0 | 0
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | hod. | 6 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | výjezd | 10 | 0 | 0
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) v pracovních dnech v době od 18:00 hod do 06:00 hod a ve dnech pracovního volna | výjezd | 2 | 0 | 0
Cena za výjezdy za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy
účastník doplní pouze cenu za jednotku
Trvale a periodicky prováděné činnosti - zejména:
1) Hasicí přístroje:
kontrola hasicích přístrojů – 1x ročně
· provádění periodických zkoušek přenosných hasicích přístrojů a pojízdných hasicích přístrojů (dále jen „PHP“) ve lhůtách dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb.
· vystavení příslušných dokladů provozuschopnosti PHP se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. První kontrola provozuschopnosti musí být provedena před instalací.
· Kontrola PHP se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém použití PHP nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. mechanickým poškozením) a nejméně jednou za rok, pokud nebyla stanovena lhůta kratší.
· Kontroly můžou provádět pouze osoby, které se prokáží písemným oprávněním (průkazem) vydaným výrobcem nebo z pověření výrobce. Údržbu, záruční a pozáruční opravy mohou provádět pouze výrobcem nebo z pověření výrobce oprávněné provozovny.
· Součástí údržby PHP je jejich nezbytná periodická zkouška a plnění. Periodické zkoušky se vykonávají u PHP:
a) vodních a pěnových jednou za tři roky,
b) u ostatních jednou za pět let.
· Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří PHP plombou spouštěcí armatury, trvale čitelným kontrolním štítkem a v souladu s § 9 odst. 8 vyhlášky MV č. 246/20014 Sb. vystaví doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.
2) Hydranty:
kontrola hydrantů – 1x ročně
· kontrola provozuschopnosti PBZ – hydrantů dle ČSN 730 873
· umístění systému, přístupnost
· označení umístění
· rovnoměrnost a dostatečnost průtoku vody
· stav hadice
· správnost a pevnost hadicových úvazů a spon
· stav přívodního potrubí vody
· známky poškození a otevíratelnost dvířek u skříně
· použití správného typu proudnice, zda je proudnice snadno ovladatelná
· provedení posledního testu max. zátěže hadice, dle EN 671-1 každých 5 let tlakovat na nejvyšší pracovní tlak
· vystavení příslušných dokladů
3) Požární uzávěry:
kontrola uzávěrů – 1x ročně
· kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů, vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří a k tomu vystavení příslušných dokladů.
· kontrola provozuschopnosti dveřních a poklopových požárních uzávěrů se provádí v tomto rozsahu:
a) provede se vizuální kontrola dveřních křídel a dveřní zárubně v tomto rozsahu:
· zkontroluje se, zda nejsou mechanicky poškozeny,
· zkontroluje se, zda jsou řádně usazeny v pantech,
· zkontroluje se, zda nejsou dveře zkroucené,
· zkontroluje se, zda není uvolněná nebo rozbitá výplň dveří,
· zkontroluje celistvost, neporušenost a řádné upevnění zpěňovací pásky,
· zkontroluje se předepsané označení na dveřích - ověří se identifikační štítek dveří umístěný zpravidla podle přílohy.
b) u jednokřídlých dveří se odzkouší správná funkce samozavírače – (provede se tak, že z otevřené polohy a libovolného úhlu otevření musí po uvolnění dojít k řádnému uzavření dveří, dveře následně splní plnohodnotnou funkcí požárního uzávěru),
c) u dvoukřídlých dveří se odzkouší správná funkce samozavírače s koordinátorem – (provede se tak, že ze zcela otevřeného stavu se uvolní současně obě křídla dveří, čímž musí dojít k řádnému uzavření obou dveřních křídel, a to v pořadí, nejprve uzavřením pasivního křídla dveří a poté uzavřením aktivní křídla dveří, dveře následně splní plnohodnotnou funkcí požárního uzávěru),
d) v případě kontroly poklopového požárního uzávěru se provede:
· kontrola celistvosti (zda není mechanicky poškozen),
· kontrola řádného upevnění poklopu a jeho osazení ve stavební konstrukci,
· kontrola tvaru (zda není deformován),
· kontrola zpěňovacích pásků (celistvost, neporušenost a řádné upevnění zpěňovací pásky),
· kontrola předepsaného označení - ověří se identifikační štítek.
O všech těchto úkonech se provede záznam do pasportu příslušného požárního uzávěru pro každý samostatně takto:
· není-li zjištěna závada – (Provedena kontrola v předepsaném rozsahu bez závad),
· je-li zjištěna závada – (V případě zjištění dílčí závady se tato závada jednoznačně zaznamená do pasportu daného požárního uzávěru).
4) Nouzové osvětlení:
Požadavky a postupy na údržbu, prohlídky, zkoušky (testy), kontroly a revize nouzového osvětlení jsou uvedeny v ČSN EN 50 172 - Systémy nouzového únikového osvětlení a to v části 7 Údržba a zkoušky.
a. 1 x za měsíc:
Je nutno simulovat výpadek napájení ze sítě po dobu nezbytně nutnou k ověření rozsvícení a funkčního svícení každého nouzového svítidla. Kontroluje se, zda řádně svítidla fungují a zda jsou čistá.
b. 1 x za 12 měsíců:
U každého svítidla se kontroluje, zda splňuje stanovenou dobu svícení udanou výrobcem. Dále je nezbytná zkouška provozuschopnosti s vystavením protokolu o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení ve smyslu §7 odstavec 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
5) Požární ucpávky:
kontrola ucpávek – 1x ročně
Popis zařízení:
Nejsou instalovány, v případě vyhotovení u nových instalací nutno zavést evidenci a kontroly!
6) Požární klapky:
1x ročně kontrola provozuschopnosti požárních klapek, vyhl. č. 246/2001 Sb., vystavení příslušných dokladů. Vzhledem ke konstrukci požárních klapek se nevyžaduje součinnost se servisní firmou na EPS. Požární klapky jsou spouštěny samovolně na základě zvýšené teploty v rozvodu vzduchotechniky. Rovněž je nezbytné vést pro požární klapky revizní knihu požárních klapek.

## Revize elektro
| Revize elektrických rozvodů, zařízení a spotřebičů* | [8 empty] | Cena bez DPH/rok
Cenová tabulka
| Položky * | lhůty | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| Revize budovy celková | 5 let | probíhá |  |  |  |  | x |  | 0
| Revize vytápění okapů | 4 roky |  |  |  | x |  |  |  | 0
| Revize DA | 1 za rok | již je hotová | x | x | x | x | x | x | 0
| Hromosvody | 5 let |  |  |  | x |  |  |  | 0
| Revize TS | 2 roky | již je hotová |  | x |  | x |  | x | 0
| Rozvádeč | 5 let | již je hotová |  |  |  |  | x |  | 0
| Spotřebiče** | ks
| Spotřebiče (revize 1x za 2 roky) | 1550 |  | x |  | x |  | x |  | 0
| Spotřebiče (revize 1x za rok) | 750 | x | x | x | x | x | x | x | 0
celkem
| Cena celkem za 6 let bez DPH (2020-2026) | [8 empty] | 0
* cena všech činností včetně dopravy
**Ceny pro elektrické spotřebiče a nářadí jsou včetně vydání a vyplnění karty spotřebiče.
žluté políčko - účastník doplní celkovou cenu za všechny revize k danému řádku
zelené políčko - revize se neprovádí
x | revize se provádí

## Zahradnické práce
Zahradnické práce
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Mimořádné činnosti
Přesazování květin v budově MZ včetně dopravy | hod. | 200 | 0 | 0
Dodání zeminy pro pokojové rostliny včetně dopravy | litry | 250 | 0 | 0
Chemické odstranění plevelů z dlažby dvorů a chodníků včetně dopravy. Chemické odstranění bude prováděno 4x ročně. | m2 | 6000 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Pravidelné činnosti
Pravidelné činnosti dle četnosti - specifikace níže | kl |  | 0 | 0
Cena za výjezdy za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
účastník doplní pouze cenu za jednotku
Roční četnost činností pro venkovní údržbu a zahradnické služby Keře, živé ploty, květiny činnost roční četnost řez keřů a živých plotů 4x odstranění plevele 4x hnojení 1x doplnění půdy a obnova pochozích chodníků z kamínků 1x řez stromů - ořech 1x Venkovní truhlíky 12 ks: - doplnění půdy 1x - hnojení 2x - obnova rostlin 1x - pravidelná zálivka dle aktuálních klimatických podmínek daného období Výměra Jednotka Ozdobné keře a živý plot 245 m² Travnaté plochy 68 m² Plocha celkem 313 m² Stromy celkem (ořech) 1 ks Kamenné truhlíky ve dvoře č. 1 12 ks Živé květiny v budově MZ 24 ks ostatní náklady (zálivka květin, doprava, úklid atd.)

## Servis a opravy nábytku
Servis a opravy nábytku
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Činnosti
Provádění oprav a činností na výzvu v pracovních dnech v době od 6:00 hod do 18:00 hod | hod. | 100 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 3 | 0 | 0
Cena za výjezdy za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
účastník doplní pouze cenu za jednotku

## Malířské a lakýrnické práce
Ministerstvo zdravotnictví Facility management
účastník doplní pouze cenu za jednotku
Soupis výkonů
Malířské a natěračské práce
Cena celkem bez DPH
Malířské a natěračské práce celkem za vzorové místnosti |  |  |  |  | 0 |  | Malířské a natěračské práce Technická specifikace předmětu plnění Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění malířských prací včetně dodávky malířských a nátěrových hmot v rozsahu upřesňovanými jednotlivými objednávkami. Objem malířských prací je nerovnoměrně rozložen do 48 měsíců, proto požadujeme, aby uchazeč disponoval průběžně po dobu 48 měsíců dostatečnou kapacitou vlastních pracovníků a zajištěných svých subdodávek. Malířské práce budou prováděny v prostorách objektu MZ - Palackého nám. 4, Praha 2. Místem plnění jsou kanceláře, chodby, sociální zařízení včetně technických prostor a bytové prostory v budovách. Malířské práce, dodávky a služby s nimi související s těmito pracemi budou odpovídat požadavkům stavebního zákona, zákona o technických požadavcích na výrobky a příslušným ČSN normám. Zároveň všechny materiály budou schváleny objednatelem, kvůli požadavkům vyplývající z charakteru budovy a jejího zařazení (budova je chráněna Národním památkovým ústavem). Objednatel požaduje použití ekologicky šetrných materiálů.
Vzorová místnost 3x5,5m, výška 3,2m, okno 1,8x2,4m (kancelář)
č.pol. | Popis položky | MJ | počet jednotek | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH
malířské práce
| Provedení zákrytových prací včetně dodání potřebného materiálu 1 x | 1 | 1 | 0 | 0
1. | Škrábání starých maleb | m2 | 66.58 | 0 | 0
2 | Mýtí a rozmývání | m2 | 66.58 | 0 | 0
3 | Malířská stěrka, tmel | m2 | 66.58 | 0 | 0
4 | Oprava sádrováním vč. Sádry – vyrovnání podkladu | m2 | 13.2 | 0 | 0
5 | Oprava trhlin a děr ve stávajících omítkách 1 x - vyrovnání podkladu | m2 | 13.2 | 0 | 0
6 | Štukování stěn a stropů vč. štuku | m2 | 66.58 | 0 | 0
7 | Malba bílá obyčejná 2x – bělost 86% - otěruvzdorná | m2 | 33 | 0 | 0
8 | Malba barevná obyčejná 2x - otěruvzdorná | m2 | 100 | 0 | 0
| nátěračské práce |  |  | 0
9. | Odstranění starého nátěru | m2 | 5 | 0 | 0
10. | Nátěr zárubní 1 x barva základ, 1 x krycí email - syntetický | m2 | 5 | 0 | 0
11. | Nátěr dveří vč. opravy stávajícího podkladu 1x email, 1x tmelení | m2 | 5 | 0 | 0
12. | Nátěr dřevěných okenních parapetů - 1 x barva základ, 1 x krycí email - syntetický | m2 | 3 | 0
ostatní
13. | Hrubý úklid | m2 | 16.5 | 0 | 0
Cena celkem za vzorovou místnost |  |  |  |  | 0
Cena celkem za cca 400 kanceláří za 72 měsíců |  |  |  |  | 0
V období 72 měsíců bude vymalováno cca 400 kanceláří v předpokládaných výměrách dle vzorové místnosti
Vzorová místnost 3x5m, výška 4,2m, okno 3x(2,3x0,65) m (sociální zařízení)
č.pol. | Popis položky | MJ | počet jednotek | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH
malířské práce
1. | Škrábání starých maleb | m2 | 74 | 0 | 0
2 | Mýtí a rozmývání | m2 | 74 | 0 | 0
3 | Malířská stěrka, tmel | m2 | 74 | 0 | 0
| Hydroizolační nátěr stěn do výšky 1m | m2 | 35 | 0 | 0
4 | Oprava sádrováním vč. Sádry – vyrovnání podkladu | m2 | 16.6 | 0 | 0
5 | Oprava trhlin a děr ve stávajících omítkách 1 x - vyrovnání podkladu | m2 | 16.6 | 0 | 0
6 | Štukování stěn a stropů vč. štuku | m2 | 74 | 0 | 0
7 | Malba bílá obyčejná 2x – bělost 86% - strop | m2 | 15 | 0 | 0
8 | Malba bílá obyčejná 2x – bělost 86% - otěruvzdorná stěny | m2 | 63 | 0 | 0
9 | Malba protiplísňová 1x | m2 | 45 | 0
ostatní
10 | Hrubý úklid | m2 | 15 | 0 | 0
Cena celkem za vzorovou místnost |  |  |  |  | 0
Cena celkem za cca 30 sociálních zařízení za 72 měsíců |  |  |  |  | 0
V období 72 měsíců bude vymalováno cca 30 sociálních zařízení v předpokládaných výměrách dle vzorové místnosti
Vzorová místnost 22x2,7m, výška 4,2m, okno 7x(1.8x2,8) m (chodba)
č.pol. | Popis položky | MJ | počet jednotek | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH
malířské práce
1. | Škrábání starých maleb | m2 | 260 | 0 | 0
2 | Mýtí a rozmývání | m2 | 260 | 0 | 0
3 | Malířská stěrka, tmel | m2 | 200 | 0 | 0
4 | Oprava sádrováním vč. Sádry – vyrovnání podkladu | m2 | 150 | 0 | 0
5 | Oprava trhlin a děr ve stávajících omítkách 1 x - vyrovnání podkladu | m2 | 150 | 0 | 0
6 | Štukování stěn a stropů vč. štuku | m2 | 200 | 0 | 0
7 | Malba bílá obyčejná 2x – bělost 86% - strop | m2 | 120 | 0 | 0
8 | Malba bílá obyčejná 2x – bělost 86% - otěruvzdorná stěny | m2 | 400 | 0 | 0
nátěračské práce
9. | Odstranění starého nátěru | m2 | 10 | 0 | 0
10. | Nátěr těles ÚT 2 x - syntetický | m2 | 8 | 0 | 0
11. | Nátěr rozvodů ÚT 2 x - syntetický | m2 | 2 | 0 | 0
12. | Nátěr dřevěných okenních parapetů - 1 x barva základ, 1 x krycí email - syntetický | m2 | 12 | 0 | 0
ostatní
13. | Hrubý úklid | m2 | 60 | 0 | 0
14. | Doprava vč. odvozu a likvidace odpadu | t | 0.05 | 0 | 0
Cena celkem za vzorovou místnost |  |  |  |  | 0
Cena celkem za cca 84 chodeb za 72 měsíců |  |  |  |  | 0
V období 72 měsíců bude vymalováno cca 84 chodeb
Poznámka:
Jednotkové ceny budou stanoveny účastníkem jako pevné a maximální.
Jednotkové ceny jsou konečné a zahrnují veškeré případné poplatky a náklady spojené s předmětem plnění.
Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených soupisů prací.

## Podlahové krytiny
Podlahové krytiny budova MZČR, Palackého nám. 4, Praha 2
uchazeč doplní pouze cenu za jednotku
Položkový rozpočet
Cena celkem za 6 let bez DPH |  |  |  |  | 0
pol.č. | Soupis výkonů | m.j. | předpokládané množství za 72měsíců | jednotková cena | cena CZK bez DPH | Poznámka | Specifikace podlahových krytin
Dodávka
| Koberec standard |  |  |  | 0 |  | Dodávka materiálu
1 | Podlahová krytina - kobercové čtverce smyčkové, rozměr čtverce: 50x50cm , 100% Polyamid 6, rubová vrstva: modifikovaný bitumen, celková výška min.6,4mm, výška vlasu min.2,9mm, hmotnost vlasu min. 540g/m2, zátěžová třída 33 komerční-vysoká zátěž, třída hořlavosti: Bfl-s1. Koberec určený k celoplošnému pokrytí podlah fixací na stavebně připravenou podlahu. V souladu se směrnicí 89/106/EEC pro stavební výrobky. | m2 | 3800 | 0 | 0 | cena včetně prořezu | Koberec standard
| Kobercové lišty-sokl, řezaný vložený do PVC lišty TL55 | bm | 10000 | 0 | 0 |  | Podlahová krytina - kobercové čtverce smyčkové, rozměr čtverce: 50x50cm , 100% Polyamid 6, rubová vrstva: modifikovaný bitumen, celková výška min.6,4mm, výška vlasu min.2,9mm, hmotnost vlasu min. 540g/m2, zátěžová třída 33 komerční-vysoká zátěž, třída hořlavosti: Bfl-s1. Koberec určený k celoplošnému pokrytí podlah fixací na stavebně připravenou podlahu. V souladu se směrnicí 89/106/EEC pro stavební výrobky.
| Koberec nadstandard |  |  |  | 0 |  | Kobercové lišty-sokl, řezaný vložený do PVC lišty TL55
2 | Podlahová krytina - kobercové čtverce řezaný vlas, 100% PA 6,6, rozměr: 50x50 cm, rubová vrstva: modifikovaný bitumen, váha vlasu: min. 1050 g/m2, výška koberce min.8 mm, výška vlasu: min. 5mm, třída zátěže 32, komerční-vysoká zátěž, třída hořlavosti: Bfl-s1, odolné kolečkové židli. Koberec určený k celoplošnému pokrytí podlah fixací na stavebně připravenou podlahu. V souladu se směrnicí 89/106/EEC pro stavební výrobky. | m2 | 1200 | 0 | 0 | cena včetně prořezu | Koberec nadstandard
3 | Podlahová krytina - kobercové čverce smyčka, 100% PA 6, rozměr: 457.2 x 457.2 mm, podložka: 85% Recycled content Polyurethane cushion, váha vlasu: min. 420 g/m2, výška koberce min. 8,8 mm, výška vlasu: min. 3mm, třída zátěže 33, komerční-vysoká zátěž, DLw < 30 dB, třída hořlavosti: Bfl-s1, odolné kolečkové židli. Koberec určený k celoplošnému pokrytí podlah fixací na stavebně připravenou podlahu. V souladu se směrnicí 89/106/EEC pro stavební výrobky. | m2 | 900 | 0 | 0 | cena včetně prořezu | Podlahová krytina - kobercové čtverce řezaný vlas, 100% PA 6,6, rozměr: 50x50 cm, rubová vrstva: modifikovaný bitumen, váha vlasu: min. 1050 g/m2, výška koberce min.8 mm, výška vlasu: min. 5mm, třída zátěže 32, komerční-vysoká zátěž, třída hořlavosti: Bfl-s1, odolné kolečkové židli. Koberec určený k celoplošnému pokrytí podlah fixací na stavebně připravenou podlahu. V souladu se směrnicí 89/106/EEC pro stavební výrobky.
4 | Podlahová krytina - kobercové role řezaný vlas, 100% PA SDN, rozměr: šíře 2m, rubová vrstva: AB, váha vlasu: min. 660 g/m2, výška koberce min.6,5 mm, výška vlasu: min. 4,5mm, třída zátěže 33, komerční-vysoká zátěž, třída hořlavosti: Cfl-s1, odolné kolečkové židli. Koberec určený k celoplošnému pokrytí podlah fixací na stavebně připravenou podlahu. V souladu se směrnicí 89/106/EEC pro stavební výrobky. | m2 | 900 | 0 | 0 | cena včetně prořezu | Podlahová krytina - kobercové čverce smyčka, 100% PA 6, rozměr: 457.2 x 457.2 mm, podložka: 85% Recycled content Polyurethane cushion, váha vlasu: min. 420 g/m2, výška koberce min. 8,8 mm, výška vlasu: min. 3mm, třída zátěže 33, komerční-vysoká zátěž, DLw < 30 dB, třída hořlavosti: Bfl-s1, odolné kolečkové židli. Koberec určený k celoplošnému pokrytí podlah fixací na stavebně připravenou podlahu. V souladu se směrnicí 89/106/EEC pro stavební výrobky.
5 | Kobercové lišty-sokl, řezaný vložený do PVC lišty TL55 | bm | 1000 | 0 | 0 |  | Podlahová krytina - kobercové role řezaný vlas, 100% PA SDN, rozměr: šíře 2m, rubová vrstva: AB, váha vlasu: min. 660 g/m2, výška koberce min.6,5 mm, výška vlasu: min. 4,5mm, třída zátěže 33, komerční-vysoká zátěž, třída hořlavosti: Cfl-s1, odolné kolečkové židli. Koberec určený k celoplošnému pokrytí podlah fixací na stavebně připravenou podlahu. V souladu se směrnicí 89/106/EEC pro stavební výrobky.
| PVC |  |  |  | 0 |  | Kobercové lišty-sokl, řezaný vložený do PVC lišty TL55
6 | Podlahová krytina - homogenní vinyl v rolích šíře 2m, bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). Celková tloušťka krytiny činí 2 mm a váha ≤ 2850 g/m2. Krytina je vybavena laserem tvrzenou povrchovou úpravou např.Evercare s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Zátěžová třída krytiny je 34 - 43, třída otěru T, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech činí < 10μg / m3 dle ISO 16000-6. | m2 | 1500 | 0 | 0 | cena včetně prořezu | PVC
7 | PVC soklík WL 50, výška 5 cm | bm | 50 | 0 | 0 |  | Podlahová krytina - homogenní vinyl v rolích šíře 2m, bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). Celková tloušťka krytiny činí 2 mm a váha ≤ 2850 g/m2. Krytina je vybavena laserem tvrzenou povrchovou úpravou např.Evercare s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Zátěžová třída krytiny je 34 - 43, třída otěru T, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech činí < 10μg / m3 dle ISO 16000-6.
| Montáž/demontáž |  |  |  | 0 |  | PVC soklík WL 50, výška 5 cm
8 | demontáž stávající krytiny | m2 | 8300 | 0 | 0 |  | Montáž/demontáž materiálu
9 | likvidace stávající krytiny - včetně odvozu a ekologické likvidace | m2 | 8300 | 0 | 0 |  | demontáž stávající krytiny
10 | příprava podkladu, zametení, vysátí | m2 | 8300 | 0 | 0 |  | likvidace stávající krytiny - včetně odvozu a ekologické likvidace
11 | přestěrkování stávající podlahy, 1 vrstva do 1mm | m2 | 2128 | 0 | 0 |  | příprava podkladu, zametení, vysátí
12 | nivelace podlahy do 3mm | m2 | 8300 | 0 | 0 | v celé ploše | přestěrkování stávající podlahy, 1 vrstva do 1mm
13 | vysprávková stěrka | m2 | 2128 | 0 | 0 |  | nivelace podlahy do 3mm
14 | penetrace | m2 | 8300 | 0 | 0 |  | vysprávková stěrka
15 | instalace kobercových čtverců | m2 | 5900 | 0 | 0 |  | penetrace
16 | instalace kobercových rolí | m2 | 900 | 0 | 0 |  | instalace kobercových čtverců
17 | instalace PVC | m2 | 1500 | 0 | 0 |  | instalace kobercových rolí
18 | frézování a svařování PVC vč. svařovacího drátu | bm | 500 | 0 | 0 |  | instalace PVC
Cena celkem za měrnou jednotku |  |  |  |  | 0 |  | frézování a svařování PVC vč. svařovacího drátu
Podlahy z dlaždic
| Podlahy z dlaždic | m.j. | množství | jednotková cena | cena CZK bez DPH | Poznámka | Montáž podlah keramických, tmel, 30x30 cm, flex.lepidlo + spárovací hmota
30 | Montáž podlah keramických, tmel, 30x30 cm, flex.lepidlo + spárovací hmota | m2 | 1100 | 0 | 0 |  | Dodávka keramické dlažby 30x30 cm (Tloušťka: 9 mm Protiskluz:R9/A) vč. originál soklu 300x80 cm, barevnost dle návrhu interiéru nebo výrobek jiného výrobce s odpovídajícími parametry. (před objednáním nutno předložit vzorky)
31 | Dodávka keramické dlažby 30x30 cm (např. TAURUS COLOR) vč. originál soklu 300x80 cm, barevnost dle návrhu interiéru nebo výrobek jiného výrobce s odpovídajícími parametry. (před objednáním nutno předložit vzorky) | m2 | 1100 | 0 | 0 | cena včetně prořezu | demontáž stávající dlažby
32 | demontáž stávající dlažby | m2 | 1100 | 0 | 0 |  | likvidace stávající dlažby - včetně odvozu a ekologické likvidace
33 | likvidace stávající dlažby - včetně odvozu a ekologické likvidace | m2 | 1100 | 0 | 0 |  | příprava podkladu, zametení, vysátí
34 | příprava podkladu, zametení, vysátí | m2 | 1100 | 0 | 0 |  | přestěrkování stávající podlahy, 1 vrstva do 1mm
35 | přestěrkování stávající podlahy, 1 vrstva do 1mm | m2 | 275 | 0 | 0 |  | nivelace podlahy do 3mm
36 | nivelace podlahy do 3mm | m2 | 1100 | 0 | 0 |  | vysprávková stěrka
37 | vysprávková stěrka | m2 | 275 | 0 | 0 |  | penetrace
38 | penetrace | m2 | 1100 | 0 | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0

## stavební přípomoci
Stavební přípomoci
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Činnosti (bez materiálu)
Práce zednické a drobné betonářské | hod. | 20 | 0 | 0
Práce betonářské většího rozsahu | hod. | 10 | 0 | 0
Pomocné zednické práce | hod. | 10 | 0 | 0
Práce na fasádě - kontroly a opravy obkladu | hod. | 10 | 0 | 0
Práce při opravách keramických obkladů a dlažeb | hod. | 20 | 0 | 0
Práce podlahářské | hod. | 20 | 0 | 0
Kamenické práce | hod. | 10 | 0 | 0
Práce při montáži a opravách zavěšených podhledů | hod. | 10 | 0 | 0
Práce štukatérské | hod. | 20 | 0 | 0
Práce tesařské | hod. | 10 | 0 | 0
Práce izolatérské (akustické, proti vodě) | hod. | 10 | 0 | 0
Sklenářské práce | hod. | 10 | 0 | 0
Práce při opravách sklobetonů | hod. | 10 | 0 | 0
Práce truhlářské | hod. | 10 | 0 | 0
Práce při zhotovení a doplňování požárních ucpávek | hod. | 10 | 0 | 0
Sádrokartonářské práce | hod. | 20 | 0 | 0
Práce klempířské na střeše a fasádě | hod. | 20 | 0 | 0
Přípomoce výše nespecifikované | hod. | 20 | 0 | 0
Pronájem vysokozdvižné plošiny | hod. | 10 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 30 | 0 | 0
Cena za výjezdy za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Vzorový materiál
Sádrokartonová deska 12,5 mm (1250x2000 mm) | ks | 15 | 0 | 0
Suchá betonová směs třída C 25/30, 25kg/bal | ks | 10 | 0 | 0
Samonivelační hmota k vyrovnání podlah v interiéru v rozsahu od 2 do 15 mm vhodná pro všechny typy krytin, 25kg/bal | ks | 10 | 0 | 0
Vápenocementová jádrová omítka, vnitřní i vnější použití, 40kg/bal. | ks | 20 | 0 | 0
Jemný vápenný štuk, 25 kg/bal | ks | 10 | 0 | 0
Celkem ceny vzorového materiálu za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
účastník doplní pouze cenu za jednotku

## Zámečnické práce
Zámečnické práce
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Činnosti
Zámečnické práce | hod. | 100 | 0 | 0
Drobné svářečské práce, broušení, řezání atd. | hod. | 10 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro opravy a činnosti na výzvu) | výjezd | 10 | 0 | 0
Dopravné za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
účastník doplní pouze cenu za jednotku

## Stěhování
Stěhování
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Činnosti
Stěhování nábytku | hod. | 200 | 0 | 0
Stěhování těžkých břemen více jak 50 kg/ks | hod. | 25 | 0 | 0
Přesun hmot | hod. | 20 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (činnosti na výzvu) | výjezd | 4 | 0 | 0
Cena za výjezdy za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
účastník doplní pouze cenu za jednotku

## Deratizace, desinsekce
Deratizace, desinsekce
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Činnosti
Pokládka požerových nástrah na hlodavce v jedových staničkách* | soubor | 2 | 0 | 0
Postřik vnitřních prostor proti hmyzu (včetně materiálu)* | litr | 100 | 0 | 0
Postřik spár na fasádě proti hmyzu * | litr | 50 | 0 | 0
Dolep zábran proti dosedání holubů | bm | 30 | 0 | 0
Odstranění hnízd a nánosů na parapetech a fasádních prvcích | hod. | 20 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Cena za výjezd
Cena za jeden výjezd (pro činnosti na výzvu) | výjezd | 6 | 0 | 0
Dopravné za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy
účastník doplní pouze cenu za jednotku

## Zajištění výzdoby
Zajištění vlajkové výzdoby
Cenová tabulka
Položka | Jednotky | Modelový počet jednotek za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena za modelový počet jednotek za 6 let v Kč bez DPH
Činnosti
Vlajková výzdoba* | soubor | 7 | 0 | 0
Ostatní výzdoba* | soubor | 7 | 0 | 0
Ćištění vlajek* | soubor | 2 | 0 | 0
Celkem ceny prací a činností za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Celkové náklady za 6 let v Kč bez DPH |  |  |  | 0
* cena činností včetně dopravy
účastník doplní pouze cenu za jednotku
Součástí výzdoby je zejména:
- vyvěšení státních vlajek v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve státních svátcích ve smyslu planého zákona o státních svátcích,
- obnova státních vlajek na budově (2 ks) – nákup nových minimálně 1x ročně,
- vánoční výzdoba (ze zásob zadavatele) a nákup „živého“ vánočního stromku dle dispozic zadavatele do výše 2,5 m (stromek hradí zadavatel dle předloženého daňového dokladu - účtenky),
- pietní vystavení úmrtního listu zaměstnance zadavatele ve vstupní hale, včetně malé smuteční květiny a zpětného uložení stojanu (cenu květiny a její nákup hradí zadavatel dle předloženého dokladu-účtenky),
- zajištění jiného typu výzdoby (zasedací místnosti atd.) na základě požadavků zadavatele.

## Energetik
Položka | Jednotka | Cena za jednotku Kč | Předpoklad čerpání jednotek za rok | Cena celkem za rok | Cena celkem za 6 let
Energetik | hod | 0 | 480 | 0 | 0
účastník doplní pouze cenu za jednotku
Název Služby:
Energetik
1. Rozsah Služby:
dle Přílohy č_2 k zadávací dokumenaci - zadávací podmínky-specifikace činností FM
4. Zajištění Služby:
vlastní výkon
vlastní výkon dodavatelem určeným Objednatelem
organizování, kontrola přímého dodavatele Objednatele
6. Četnost poskytování Služby:
průběžně celý měsíc
7. Časový rozsah poskytované Služby
průběžně celý měsíc
8. Požadovaná kvalita poskytované Služby
kompletnost a správnost dat a prováděných postupů
10. Vstupní podmínky Služby:
-přehled posledních odběrů médií |  |  |  | Poskytuje: Kontaktní osoba Objednatele
- smlouvy s dodavateli energií |  |  |  | Poskytuje: Kontaktní osoba Objednatele
11. Reporty:
Odečty údajů měřidel spotřeby všech energií (plyn, vodné stočné apod..) |  |  | Četnost: měsíčně |  | Odběratel: Kontaktní osoba Objednatele
12. Převzetí a odsouhlasení poskytované Služby:
Měsíčně v rámci fakturace na základě uvedeného reportu a Předávacího protokolu
13. Hodnocení v rámci Hodnotícího protokolu:
Parametry: včasnost a správnost výstupních dat
15. Způsob nacenění poskytované Služby:
měsíční paušál na Místo plnění dle přílohy - Příloha č_2_zadávací podmínky-specifikace činností FM

## Nepravidelné služby-položky
Nepravidelné služby (na objednání zadavatelem)
Všechny ceny v Kč bez DPH
Položka | Jednotka | Cena za jednotku Kč | Předpoklad čerpání jednotek za rok | Cena celkem za rok | Cena celkem za 6 let
Opravy a úpravy ( TZB, budovy )
Technik - VZT | hod | 0 | 120 | 0 | 0
Technik - elektrozařízení | hod | 0 | 140 | 0 | 0
Technik - kotle | hod | 0 | 120 | 0 | 0
Technik - tlaková zařízení | hod | 0 | 26 | 0 | 0
Technik - zdvihací zařízení | hod | 0 | 52 | 0 | 0
Elektrikář | hod | 0 | 520 | 0 | 0
Instalatér/topenář | hod | 0 | 400 | 0 | 0
Odborný servis Technik - chladící zařízení | hod | 0 | 300 | 0 | 0
Ostatní
Provedení elektrorevize 1ks pohyblivého přívodu - prodlužovací přívod | ks | 0 | 1550 | 0 | 0
Provedení elektrorevize 1ks el. spotřebiče | ks | 0 | 750 | 0 | 0
Provedení elektrorevize 1ks přívodu el. spotřebiče | ks | 0 | 750 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0 | 0
účastník doplní pouze cenu za jednotku

## Havarijní služba
Havarijní služba
Jednotkové ceny
Všechny ceny v Kč bez DPH
Položka | Jednotka | Cena za jednotku Kč | Předpoklad čerpání jednotek za rok | Cena celkem za rok | Cena celkem za 6 let
1.1.4. Havarijní služba
Paušál za pohotovost po dobu trvání smlouvy | 1 měsíc | 0 | 24/7=>365 dní v roce | 0 | 0
Cena celkem za paušál havarijní služby |  |  |  |  | 0
účastník doplní pouze cenu za jednotku
Havarijní služba (výjezd) na objednání
Cena za výjezd | 1 výjezd | 0 | 80 | 0 | 0
Cena celkem za paušál havarijní služby a výjezd na objednání |  |  |  | 0 | 0

## Spotřeba referenčního materiálu
Spotřeba referenčního materiálu za 6 let
| KS | CENA ZA KUS bez DPH | CENA CELKEM bez DPH
zářivka 36W/840 T8 | 600 | 0 | 0
zářivka 18W/840 T8 | 200 | 0 | 0
Zářivka 38W/840 T8 | 400 | 0 | 0
zářivka 36W/840 1,0m | 150 | 0 | 0
LED žárovka EKVIVALENT 60W E27 | 450 | 0 | 0
LED žárovka EKVIVALENT 40W E27 | 400 | 0 | 0
LED žárovka EKVIVALENT 100W E27 | 300 | 0 | 0
DZ 9 13W 2pin | 60 | 0 | 0
DZ 7 9W 2pin | 75 | 0 | 0
Halogenová žárovka R7S 118 mm 150-300W | 80 | 0 | 0
Žárovka 9,5 W LED 4000K E27 | 180 | 0 | 0
Žárovka 9,5 W LED 2800K E27 | 120 | 0 | 0
Žárovka 5,5 LED 4000K E27 | 80 | 0 | 0
Předřadník HFR 0-10V 2x36W stmívatelný | 100 | 0 | 0
tlumivka 2x36W | 50 | 0 | 0
startér 65W 2S | 150 | 0 | 0
WAGO svorka 2 a 3 klips | 500 | 0 | 0
zásuvka - 230V/16A | 100 | 0 | 0
dvojzásuvka - 230V/16A | 100 | 0 | 0
zásuvka 230V IP 44 bílá | 25 | 0 | 0
Vypínač jednopólový | 250 | 0 | 0
Vypínač schodišťový | 250 | 0 | 0
skleněná pojistka trubičková 5x20mm 0,8A … 4A | 100 | 0 | 0
vodovodní baterie dřezová | 2 | 0 | 0
vodovodní baterie umyvadlová | 5 | 0 | 0
sifon umyvadlový 32mm | 10 | 0 | 0
sifon dřezový | 10 | 0 | 0
napouštěcí ventil WC boční | 50 | 0 | 0
vypouštěcí ventil WC | 50 | 0 | 0
vypouštěcí ventil WC kombi | 50 | 0 | 0
napouštěcí ventil WC vrchní | 50 | 0 | 0
perlátor k dřezové / umývadlové baterii | 100 | 0 | 0
0
CELKEM bez DPH |  |  | 0
účastník doplní pouze cenu za jednotku